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PROGRAMME THE PT PROVIDER at "INTERPROJECT" LTD
FOR THE CONDUCT OF PROFICIENCY TESTING BY TECHNICAL PROJECTS FOR INTERLABORATORY COMPARISONS 

IN THE PERIOD 2015 - 2029
ПРОГРАМА  НА PT ПРОВАЙДЕРА  при  „ИНТЕРПРОДЖЕКТ” EООД  

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ  НА  ИЗПИТВАНИЯ  ЗА  ПРИГОДНОСТ ЧРЕЗ  ТЕХНИЧЕСКИ  ПРОЕКТИ  ЗА  МЕЖДУЛАБОРАТОРНИ  СРАВНЕНИЯ  В  ПЕРИОДА  2015 г. ( 2029 г.
Accredited PROVIDER at "INTERPROJECT" Ltd. (Certificate of Accreditation № 526/T-007/15.10.2025, valid from 12.11.2025 to 12.11.2030) by Slovak National Accreditation Service (SNAS) conduct technical projects (TPs) for interlaboratory comparisons according to the requirements of EN ISO/IEC 17025:2017 and EN ISO/IEC 17043:2023 as amended by ISO/IEC 17043:2023/A11:2024. In the attached tables present the planned technical projects objects, characteristics, timing and prices. The Provider is accredited by applying a flexible approach, that allows a significant expanding its capabilities and conducting technical projects on new products, features and measurement ranges.
Objective: To be made competent and responsible assessment of the actual measurement capabilities of laboratories by performing interlaboratory comparisons, the conclusion be realized with the participation of laboratories in measurements of various physicochemical and microbiological characteristics. Thus, a Laboratory is estimated sufficiently representative on its measurement capabilities. 

Expected result: Report with an analysis of results and evaluation of actual measurement capabilities of participating laboratories.

АКРЕДИТИРАНИЯТ ПРОВАЙДЕР при „ИНТЕРПРОДЖЕКТ” EООД (Сертификат за акредитация № 526/T-007/15.10.2025 г., валиден от 12.11.2025 г. до 12.11.2030 г.) от Словашката Национална Акредитационна Служба (SNAS) провежда технически проекти (ТП)| за междулабораторни сравнения съгласно изискванията на EN ISO/IEC 17025:2017 и EN ISO/IEC 17043:2023, с изменение EN ISO/IEC 17043:2023/A11:2024. В приложена таблица се представят планираните технически проекти по обекти, характеристики, период на провеждане и цени. Провайдерът е акредитиран с прилагане на гъвкав подход, което позволява значително разширяване на неговите възможности и провеждане на технически проекти по нови продукти, характеристики и измервателни обхвати.
Цел: Да бъде извършена компетентна и отговорна оценка на реалните измервателни възможности на лабораториите чрез извършване на междулабораторни сравнения, като заключението бъде реализирано при участие на Лаборатория в измерванията на различни физикохимични и микробиологични характеристики. По този начин една Лаборатория се оценява достатъчно представително относно нейните измервателни възможности. 
Очакван резултат: Доклад с анализ на получените резултати и оценка на реалните измервателни възможности на участвалите лаборатории. 

Organization: The control laboratories analyzed prior to testing objects (homogeneous enough source material) for compliance with current regulations. The PT Provider sends the test object to the participants, the test laboratories send the results of analyzes carried out in advance provided their form to report. The reports contain descriptions of objects to test, its characteristics ascribed values (measured indicators), mathematical and statistical analysis of results.

Организация: Контролните лаборатории анализират предварително обектите на изпитване (достатъчно хомогенизиран изходен материал) за съответствие с изискванията на действащите нормативни документи. Организаторът разпраща обектите на изпитване до участниците, изпитващите лаборатории изпращат резултатите от извършените анализи в предварително предоставената им форма за отчет. Докладите съдържат опис на обекта за изпитване, неговите приписани стойности по характеристики (измервани показатели), математико-статистически анализ на резултатите. 
Confidentiality: The policy of conducting interlaboratory comparisons include controlled confidentiality of the participants. All testing laboratories provide confidential results by a coded number.

Конфиденциалност: Политиката на провеждане на междулабораторните сравнения включва контролирана конфиденциалност на участниците. Всички изпитващи лаборатории предоставят поверително резултатите чрез кодиран номер.

Participation: Each participating laboratory performs a number of measurements selected from her site characteristics test by applying the best method utilized in the laboratory or in the methods according to the instructions provided by the Organizer. Participants are awarded certificates for participation in this Technical Project.

Участие: Всяка участваща Лаборатория извършва определен брой измервания по избрани от нея  характеристики на обекта за изпитване, с прилагане на най-добре усвоения в лабораторията метод или по указан метод, съгласно предоставена Инструкция от Организатора. На участниците се връчват сертификати за участие в дадения Технически Проект.

Note:  Marked in red colour projects are in the process of carrying, the projects in blue colour are completed the projects in black colour are upcoming.

Забележка: Обозначените в червен цвят проекти са в процедура на провеждане, проектите в син цвят са завършени, проектите в черен цвят са предстоящи.

Note:  Clients enjoy a 15% discount on the total price when submitting applications for 2 or more projects.

Забележка: Клиентите ползват 15 % отстъпка в общата цена при съвместно подаване на заявки по 2 и повече проекти.
17.08.2026                                           HEAD PROVIDER:  MChem Asya Manoylova  /  РЪКОВОДИТЕЛ НА РТ ПРОВАЙДЕРА:  Ася Манойлова 
	№

	OBJECTS OF COMPARISON
(PRODUCT)
/

ОБЕКТИ  НА

ИЗПИТВАНЕ

(ПРОДУКТ)


	TESTED

CHARACTERISTICS
(INDICATORS)
/

ИЗПИТВАНИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

(ПОКАЗАТЕЛИ)


	PERIOD
OF CON-DUCT
/

ПЕРИОД  НА ПРО-ВЕЖ-ДАНЕ

	TECHNICAL PROJECT

№ ...
/

ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ
№ ...
	٭٭ BEGINNING ON
ACCEPTANCE 

OF REG.CARDS
/

НАЧАЛО

НА ПРИЕМАНЕ НА РЕГ.КАРТИ
	٭٭٭ END ON

ACCEPTANCE 

OF REG.CARDS
/

КРАЙ
НА ПРИЕМАНЕ НА РЕГ.КАРТИ
	٭٭٭٭ ISSUING A REPORT
 /

ИЗДАВАНЕ НА ДОКЛАД
	PRICE
(euro)
/

ЦЕНА

(лв)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Natural waters (drinking, mineral, surface, underground, bathing, sea, water from swimming pools, water for fish, irrigation)
Води натурални (питейни, минерални, повърхностни, подземни, за къпане, морски, вода от плувни басейни, вода за рибовъдство, поливни)

	1.


	*Water for drinking supply
	Sulphates, Chlorides, Total hardness, Fluorides, Hydrocarbons, Ca, K, Na, рН, Specific conductivity
	2015


	IP-61/2015

finished
	2015
	-
	2015
	160

	
	*Вода за
питейно-битово 
водоснабдяване
	Сулфати,  Хлориди,  Обща твърдост, Флуориди,  Хидрокарбонати, Калций, Калий, Натрий, Активна реакция (рН), Специфична електропроводимост

	
	IP-61/2015

приключен
	
	
	
	320



	2.


	Underground
water (spring
water)
	Total water hardness, Chlorides, Sulphates, 

Fluorides, Ammonium ion, Nitrites, Nitrates, 
рН, Elemental composition (Fe, Mn), Microbiological characteristics (Escherichia cоli)
	2016


	IP-98/2016

finished 
	2016
	-
	2016
	200



	
	Подземна  вода 

(изворни)
	 Обща твърдост, Хлориди, Сулфати, Флуориди,    

 Амониев йон, Нитрити, Нитрати, Активна 
 реакция (рН), Елементен състав  (Fe, Mn),  

 Микробиологични характеристики (Escherichia cоli)
	
	IP-98/2016

приключен 
	
	
	
	400



	3.


	*Mineral water

	Sulfates, Chlorides, Fluorides, Carbonates, Hydrocarbons, Metasilicic acid, Sodium, Potassium, Calcium, Magnesium, Lithium, Lead, Copper, рН, Conductivity (at T = 20 °С), Microbiological characteristic (Salmonella spp)
	2017


	IP-79/2017
finished
	2017
	-
	2017
	220

	
	*Вода 
минерална
	Сулфати, Хлориди, Флуориди, Карбонати, Хидрокарбонати, Метасилициева киселина, Натрий, Калий, Калций, Магнезий, Литий, Олово, Мед, Активна реакция (рН), Електропроводимост (при t = 20 °С), Микробиологична х-ка (Salmonella spp)
	
	IP-79/2017
приключен
	
	
	
	440

	4.


	Surface flowing   water
	Sulphates, Chlorides, Fluorides, Hydrocarbons, COD, Phenols, Cyanides,  Cu, Dissolved Fe, Zn, Pb, Cd, рН, Conductivity (at T = 20 °С), Microbiological characteristic (Escherichia cоli)
	2017


	IP-109/2017

finished
	2017
	-
	2017
	220



	
	 Вода течаща  повърхностна
	Сулфати, Хлориди, Флуориди, Хидрокарбонати, ХПК, Феноли, Цианиди, Cu, Разтворено Fe, Zn, Pb, Cd, Активна реакция (рН), Eлектропроводимост     (при t = 20 °С), Микробиологична характеристика (Escherichia cоli)
	
	IP-109/2017

приключен 

	
	
	
	440



	5.


	Drinking water
(three levels -                   split level design)
	1 level:  Sulphates, Chlorides, Fluorides, Ammonium ion, Pesticides organophosphorous, Permanganate oxidation, Total Organic Carbon, Nitrates, Al, Ni, Fe, Cu, Mn, Zn, Pb, Se, Active reaction (pH), Conductivity (at T = 20 °С), 

2 level:  Microbiological characteristics (Enterococcus,     Clostridium perfringens)

3 level: Sensory characteristics: colour, flavour, odour
	2018
	IP-122/2018
finished
	2018
	-
	2018
	300


	
	Вода питейна
(три нива –                схема разделена на нива)
	1 ниво:  Сулфати, Хлориди, Флуориди, Амониев йон, Пестициди органофосфорни, Перманганатна окисляемост, Общ органичен въглерод, Нитрати, Al, Ni, Fe, Cu, Mn, Zn, Pb, Se, Активна реакция (рН), Eлектропроводимост (при t = 20 °С), 

2 ниво: Микробиологични характеристики (Enterococcus, Clostridium perfringens)
3 ниво: Сензорни характеристики: цвят, вкус, мирис
	
	IP-122/2018

приключен 

	
	
	
	600



	6.


	Swimming pool 

water  

	1 level:  Active reaction (pH), Oxidation (permanganate), Ammonium, Nitrite, Iron (Fe), Manganese (Mn), Residual active chlorine (cumulative, connected, free), 

2 level:  Microbiological characteristics (Escherichia coli, Enterococcus)
	2018
	IP-131/2018
finished
	2018
	-
	2018
	290


	
	Вода от плувни

басейни   


	1 ниво:  Активна реакция (рН), Окисляемост (перманганатна) , Амоняк, Нитрити, Желязо (Fe), Манган (Mn), Остатъчен активен хлор  (сумарен, свързан, свободен), 
2 ниво:  Микробиологични характеристики (Escherichia cоli, Enterococcus)
	
	IP-131/2018

приключен 

	
	
	
	580



	7.


	Underground water (spring)
	1 level: Total hardness, Chlorides, Sulfates, Ammonium ion, рН, Elemental composition (Cu, Fe, Ag, Ni, Zn, Sb)

2 level: Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH)
3 level: Sensory characteristics: colour, flavour, odour
4 level: Microbiological characteristic (Escherichia cоli)
5 level:Natural uranium,Total ά-activity,Total β-activity
	2019


	IP-123/2019
finished
	2019
	-
	2019
	285

	
	Подземни  води

(изворни)
	1 ниво:  Обща твърдост, Хлориди, Сулфати, Амониев йон, Активна реакция (рН), Електропроводимост, Елементен състав (Cu, Fe, Ag, Ni, Zn, Sb)

2 ниво:Полициклични ароматни въглеводороди/ПАВ
3 ниво: Сензорни характеристики: цвят, вкус, мирис
4 ниво: Микробиологична характеристика 

(Escherichia cоli)
5 ниво:  Естествен уран, Обща ά-активност,                         Обща β-активност 
	
	IP-123/2019
приключен 

	
	
	
	570

	8.


	Water for

drinking and 

household 

purposes

(three levels -                   split level design)
	1 level: Sulphates, Chlorides,Total hardness,  Fluorides, Hydrocarbons, Ammonium ion, Permanganate oxidation, Cyanides, Nitrates, Cu, Fe (total, dissolved), Zn, Mn,  Active reaction (рН), Conductivity (at T = 20 °С), 

2 level: Microbiological characteristic (Escherichia cоli)
3 level: Sensory characteristics: colour, flavour, odour
	2020


	IP-50/2020
finished
	2020
	-
	2020
	280

(levels 1,2,3)
225

(level 1)
130

(level 2)

100
(level 3)

	
	Вода за

питейно-битови

цели                                            

(три нива - схема разделена на нива)
	1 ниво: Сулфати, Хлориди, Обща твърдост,  Флуориди, Хидрокарбонати, Амониев йон,  Перманганатна окисляемост, Цианиди, Нитрати, Cu, Fe (общо,разтворено), Zn, Mn, Активна реакция (рН), Eлектропроводимост (при t = 20 °С), 
2 ниво: Микробиологична характеристика (Escherichia cоli)
3 ниво: Сензорни характеристики: цвят, вкус, мирис
	
	IP-50/2020
приключен 

	
	
	
	560
(нива
1,2,3)
450

(ниво 1)
260

(ниво 2)
200

(ниво 3)

	9.


	Surface water


	1 level:  Sulphates, Chlorides, Fluorides, Hydrocarbons, COD, Phenols, Ammonium ion, Nitrites, Nitrates, 
Dissolved Fe, Mn, Al, Cu, Zn, Pb, Cd, рН, Conductivity (at T = 20 °С), 

2 level: Microbiological characteristic (Escherichia cоli)
3 level: Sensory characteristics: colour, odour
	2021 
	IP-177/2021

finished
	2021
	-
	2021
	260

	
	 Вода

повърхностна


	1 ниво:  Сулфати, Хлориди, Флуориди, Хидрокарбонати, ХПК, Феноли, Амониев йон,  Нитрити, Нитрати, Разтворено Fe, Mn, Al, Cu, Zn,   Pb, Cd, Активна реакция (рН), Eлектропроводимост    (при t = 20 °С), 
2 ниво: Микробиологична характеристика (Escherichia cоli)

3 ниво: Сензорни характеристики: цвят, мирис
	
	IP-177/2021

приключен 

	
	
	
	520

	10.


	Mineral water

(bottled)
	1 level:  Sulfates, Chlorides, Fluorides, Carbonates, Hydrocarbons, Metasilicic acid, Sodium, Potassium, Calcium, Magnesium, рН at T = 20 °С, Conductivity           at T = 20 °С, Total mineralization,
2 level: Microbiological characteristic (Escherichia cоli)
	2021
	IP-190/2021
finished
	2021
	-
	2021
	260

	
	Вода 

Минерална

(бутилирана)
	1 ниво::  Сулфати, Хлориди, Флуориди, Карбонати, Хидрокарбонати, Метасилициева киселина, Натрий, Калий, Калций, Магнезий, Активна реакция (рН) 
при t = 20 °С, Електропроводимост при t = 20 °С, Обща минерализация
2 ниво: Микробиологична характеристика (Escherichia cоli)
	
	IP-190/2021
приключен 

	
	
	
	520

	11.


	Drinking water

(three levels -                   split level design)
	1 level:  Sulphates, Chlorides, Fluorides, Ammonium ion, Pesticides organophosphorous, Permanganate oxidation, Total Organic Carbon, Nitrates, Al, Ni, Fe, Cu, Mn, Zn, Pb, Se, Mg, Active reaction (pH at T =       20 °С), Conductivity (at T = 20 °С), Total hardness
2 level:  Microbiological characteristics (Enterococcus,      Escherichia cоli)

3 level: Sensory characteristics: colour, flavour, odour
	2022
	IP-166/2022

finished
	2022
	-
	2022
	320


	
	Вода питейна

(три нива –                схема разделена на нива)
	1 ниво:  Сулфати, Хлориди, Флуориди, Амониев йон, Пестициди органофосфорни, Перманганатна окисляемост, Общ органичен въглерод, Нитрати, Al, Ni, Fe, Cu, Mn, Zn, Pb, Se, Mg, Активна реакция (рН при T = 20 °С), Eлектропроводимост (при t = 20 °С), Обща твърдост
2 ниво: Микробиологични характеристики (Enterococcus, Escherichia cоli)

3 ниво: Сензорни характеристики: цвят, вкус, мирис
	
	IP-166/2022

приключен 

	
	
	
	640



	12.
	Swimming pool 

water  


	1 level:  Active reaction (pH at T = 20 °С), Oxidation (permanganate), Ammonium, Nitrаte, Nitrite, Iron (Fe), Manganese (Mn), Residual active chlorine (cumulative, connected, free), 

2 level: Microbiological characteristics(Staphylococcus)
	2022
	IP-189/2022
finished
	2022
	-
	2022
	300


	
	Вода от плувни

басейни   


	1 ниво:  Активна реакция (рН при t = 20 °С), Окисляемост (перманганатна) , Амоняк, Нитрати, Нитрити, Желязо (Fe), Манган (Mn), Остатъчен активен хлор (сумарен, свързан, свободен), 
2 ниво: Microbiological characteristics (Staphylococcus)
	
	IP-189/2022
приключен 

	
	
	
	600


	13.
	Underground water (spring)
	1 level: Total hardness, Chlorides, Sulfates, Alkality, Ammonium ion, Active reaction (pH - at T = 20 °С), Conductivity, Oxidation reduction potential, Dissolved oxygen, Elemental composition (Cu,Fe,Ag,Ni,Zn,Sb,Si)

2 level: Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH)
3 level: Sensory characteristics: colour, flavour, odour
4 level: Microbiological characteristic (Escherichia cоli)
5 level:Natural uranium,Total ά-activity,Total β-activity
	2023
	IP-UW-199/2023
finished
	2023
	-
	2023
	300

	
	Подземни води

(изворни)
	1 ниво:  Обща твърдост, Хлориди, Сулфати, Алкалност, Амониев йон, Активна реакция 
(рН при t = 20 °С), Електропроводимост, Окислително-редукционен потенциал, Разтворен кислород, Елементен състав (Cu,Fe,Ag,Ni,Zn,Sb,Si)
2 ниво:Полициклични ароматни въглеводороди/ПАВ
3 ниво: Сензорни характеристики: цвят, вкус, мирис
4 ниво: Микробиологична характеристика 

(Escherichia cоli)
5 ниво:  Естествен уран, Обща ά-активност,                         Обща β-активност 
	
	IP-UW-199/2023
приключен 

	
	
	
	600


	14.


	Bathing water                   


	1 level:  Total chlorine, Free chlorine, Dissolved oxygen, Ammonium ion, Cyanides, Nitrates, Phosphates, Active reaction (pH at T = 20 °С),
Heavy metals (As, Cd, Cr 6 +, Pb, Hg), 

2 level: Microbiological characteristic: Escherichia coli
	2023 - ...
	IP-BW-163/2023
postponed
	01.09.2023
	30.06.2024
	30.09.2024
	280

	
	Вода за къпане 


	 1 ниво:  Общ хлор, Свободен хлор,                                   Разтворен кислород, Амониев йон, Цианиди, Нитрати, Фосфати,  Активна реакция (pH при T = 20 °С), Тежки метали (As, Cd, Cr 6+, Pb, Hg), 
 2 ниво:  Микробиологична характеристика: Escherichia coli
	
	IP-BW-

163/2023

отложен
	
	
	
	560

	15.


	Water for

drinking and 

household 

purposes

(three levels -                   split level design)
	1 level: Sulphates, Chlorides,Total hardness,  Fluorides, Hydrocarbons, Ammonium ion, Permanganate oxidation, Nitrates, Cu, Fe (total, dissolved), Zn, Mn,  Active reaction (рН at T = 20 °С), Conductivity (at T = 20 °С)
2 level: Microbiological characteristic: Escherichia cоli
3 level: Sensory characteristics: colour, flavour, odour
	2024


	IP-DW-179/2024
finished
	2023
	-
	2024
	300

	
	Вода за

питейно-битови

цели                                            

(три нива - схема разделена на нива)
	1 ниво: Сулфати, Хлориди, Обща твърдост,  Флуориди, Хидрокарбонати, Амониев йон,  Перманганатна окисляемост, Нитрати, Cu, Fe (общо,разтворено), Zn, Mn, Активна реакция (рН при  T = 20 °С),Eлектропроводимост (при t = 20 °С)
2 ниво: Микробиологична характеристика:Escherichia cоli
3 ниво: Сензорни характеристики: цвят, вкус, мирис
	
	IP-DW-179/2024

приключен
	
	
	
	600


	16.
	Surface water


	Level 1:  Sulphates, Chlorides, Fluorides, Phosphates, Hydrocarbons, COD, Phenols, Ammonium ion, Nitrites, Nitrates, Total nitrogen, Dissolved Fe, Mn, Al, Cu, Zn, Pb, Cd, B, Active reaction (рН at T = 25 °С), Conductivity (at T = 20 °С), Total calcium and magnesium (sum)
Level 2: Microbiological characteristic (Escherichia cоli)
Level 3: Sensory characteristics: colour, odour
	2025


	IP-SW-

200/2025
finished
	2024
	
	2025
	325


	
	 Вода

повърхностна


	Ниво 1:  Сулфати, Хлориди, Флуориди, Фосфати, Хидрокарбонати, ХПК, Феноли, Амониев йон,  Нитрити, Нитрати, Общ азот, Разтворено Fe, Mn, Al, Cu, Zn,   Pb, Cd, B, Активна реакция (рН при t = 25 °С), Eлектропроводимост (при t = 20 °С), Сума калций и магнезий

Ниво 2: Микробиологична характеристика (Escherichia cоli)

3 ниво: Сензорни характеристики: цвят, мирис
	
	IP-SW-200/2025
приключен
	
	
	
	650


	17.
	Seaside marinе water


	1 level:  Ammonium nitrogen, Nitrite nitrogen,                      Nitrate nitrogen,  Phosphоrus total, BOD5,                        Petroleum products,  Active reaction (рН at T = 20 °С), Total Cr, Ni, Zn, Fe
2 level: Microbiological characteristic (total coliforms)
3 level: Sensory characteristics: colour, flavour, odour,
 transparence

	2025
	IP-WS-178/2025
postponed
	01.09.2024
	30.04.2025
	30.08.2025
	300

	
	Вода крайбрежна морска
	1 ниво: Азот амониев, Азот нитритен,                    Азот нитратен, Фосфор общ, БПК5, Нефтопродукти, Активна реакция (рН при t=20 °С), Общ Cr, Ni,Zn, Fe 

2 ниво: Микробиологична характеристика (Колиформи общо)
3 ниво:  Сензорни характеристики: цвят, вкус, мирис, прозрачност
	
	IP-WS-178/2025
отложен
	
	
	
	600



	18.

	Mineral water

(bottled)
	1 level:  Sulfates, Chlorides, Fluorides, Carbonates, Hydrocarbons, Metasilicic acid, Sodium, Potassium, Calcium, Magnesium, Aluminium, рН at T = 20 °С, Conductivity at T = 20 °С, Total mineralization, Тurbidity
2 level: Microbiological characteristic (Escherichia cоli)
3 level: Sensory characteristics: color, odor,taste
	2026
	IP-MW-214/2026
invitation
	01.07.2025
	30.04.2026
	30.08.2026
	450

	
	Вода 

Минерална

(бутилирана)
	1 ниво:  Сулфати, Хлориди, Флуориди, Карбонати, Хидрокарбонати, Метасилициева киселина, Натрий, Калий, Калций, Магнезий, Алуминий, Активна реакция (рН) при t = 20 °С, Електропроводимост при t = 20 °С, Обща минерализация, Мътност
2 ниво: Микробиологична характеристика (Escherichia cоli)
3 ниво: Сензорни характеристики: цвят, мирис, вкус
	
	IP-MW-214/2026
покана
	
	
	
	900

	19.
	Swimming pool 

water  


	1 level:  Active reaction (pH), Ammonium, Total Iron (Fe), Manganese (Mn), Residual active chlorine, Permanganate oxidation, Nitrite
2 level:  Microbiological characteristics (Escherichia coli)

3 level: Sensory characteristics: color, odor
	2026
	IP-SPW-250/2026

Invitation
	01.03.2026

	31.07.2026


	11.12.2026


	450

	
	Вода от плувни басейни
	1 ниво:  Активна реакция (рН), Амониев йон, Общо желязо, Манган, Остатъчен активен хлор, Перманганатна окисляемост, Нитрити;

2 ниво: Микробиологична характеристика Ешерихия коли (Escherichia coli)
3 ниво: Сензорни характеристики: Цвят; Мирис;
	
	IP-SPW-250/2026

Покана
	
	
	
	

	20.

	Drinking water
	1 level: Active reaction (pH at t = 20 °С), Conductivity, 
Ammonium ion, Permanganate oxidation, Chlorides, Nitrates, Nitrites, Total hardness, Total iron, Phosphates, Residual chlorine, Elemental composition (Mn, Ca, Mg,F)
2 level: Sensory characteristics: colour, flavour, odour
3 level: Microbiological characteristic: total number of bacteria at 22° and at 37°
	2027
	IP-UW-180/2027
	01.07.2026
	30.04.2027
	30.08.2027
	450

	
	Питейна вода

	1 ниво:  Активна реакция (рН при t = 20 °С), Електропроводимост, Амониев йон, Перманганатна окисляемост, Хлориди, Нитрати, Нитрити, Обща твърдост, Общо желязо, Фосфати, Остатъчен хлор, Елементен състав (Mn, Ca, Mg,F)
2 ниво: Сензорни характеристики: цвят, вкус, мирис

3 ниво: Микробиологична характеристика:
Микробно число при 22° и при 37° (total number of bacteria)
	
	IP-UW-180/2027
	
	
	
	900

	21.
	Table water
	1 level: Active reaction (pH - at T = 20 °С), Conductivity, Total hardness, Sulfates, Phosphates, 

Elemental composition (Cu ,Zn)

2 level: Sensory characteristics: colour, flavour, odour

	2028
	IP-DW-240/2028
	01.07.2027
	30.04.2028
	30.08.2028
	450

	
	Трапезна вода
	1 ниво: , Активна реакция (рН при t = 20 °С), Електропроводимост, Обща твърдост, Сулфати, Фосфати, Елементен състав (Cu ,Zn)

2 ниво: Сензорни характеристики: цвят, вкус, мирис
	
	IP-DW-240/2028
	
	
	
	900

	Waste waters
Отпадъчни води

	22.


	Waste water
	 COD, chlorides, phosphates (such as phosphorus)

Ammonium, nitrite, (CrVI), petroleum products,  

Mn, Pb, Cd
	2015 -2016
	IP-101/2016

finished
	2016
	-
	2016
	230

	
	 Вода  отпадъчна
	ХПК, Хлориди, Фосфати (като фосфор),    

Амониев йон, Нитрити, Хром шествалентен,

Нефтопродукти, Mn, Pb, Cd
	
	IP-101/2016

приключен
	
	
	
	460

	23.


	Waste water industrial
	Suspended solids, COD, Sulphates, Total nitrogen, 

Total phosphorus, Phenols (volatible), Cyanides (total), рН, Heavy metals (Fe, Cu, Pb, Cd, As)
	2017
	IP-110/2017
finished 
	2017
	-
	2017
	230

	
	 Вода отпадъчна
промишлена
	Неразтворени вещества, ХПК, Сулфати, Общ азот, Общ фосфор, Феноли (летливи), Цианиди (общо), Активна реакция (рН), Тежки метали-Fe,Cu,Pb,Cd,As
	
	IP-110/2017
приключен 
	
	
	
	460

	24.


	Waste water household
	1 level:  Suspended solids, COD, Sulphates, 

Anionic synthetic surfactants,  Fats, рН

Phosphates (such as phosphorus), Cyanides (total), Nitrogen ammonium, Heavy metals (As, Pb, Ni, Zn) 
2 level:  BOD (biochemical oxygen demand) 
	2018
	IP-102/2018
finished
	2018
	-
	2018
	311

	
	 Вода  отпадъчна битова
	1 ниво:  Неразтворени вещества, ХПК, Сулфати,

ПАВ (Анионактивни детергенти), Мазнини, 

Активна реакция (рН), Фосфати (като фосфор), Цианиди (общо), Азот амониев, Тежки метали 

(As, Pb, Ni, Zn)

2 ниво:  Биохимично потребление на кислород (БПК)
	
	IP-102/2018
приключен 
	
	
	
	622

	25.


	Waste water
production
	Suspended solids, COD, Sulphates, Cr-VI, Phosphates, Phenols, Petroleum products, Heavy metals (Cu,Hg,As)

рН
	2019
	IP-81/2019
finished
	2019

	-

	2019

	311

	
	Вода  отпадъчна

производствена
	Неразтворени вещества, ХПК, Сулфати,
Екстрахируеми мазнини, Cr-VI, Фосфати, Феноли, Нефтопродукти, Тежки метали (Cu, Hg, As),

Активна реакция (рН)
	
	IP-81/2019
приключен 
	
	
	
	622



	26.


	Waste water

industrial
	COD, Sulphates, Chlorides, Phosphorus, Total Nitrogen, 

Total Iron, рН
	2020
	IP-125/2020
finished
	2020
	-
	.2020
	200

	
	 Вода  отпадъчна

промишлена
	ХПК, Сулфати, Хлориди, Фосфор, Общ азот,                             Общо желязо,  Активна реакция (рН)
	
	IP-125/2020
приключен
	
	
	
	400

	27.

	Waste water
	Suspended solids, COD, Sulfates, Chlorides,                             Total nitrogen, Phosphates (such as phosphorus),                            Total Iron, Heavy metals (Cr, Zn), Active reaction (pH -     at T = 20 °С)
	2021
	IP-152/2021
finished
	2021
	-
	2021
	270

	
	 Вода  отпадъчна
	Неразтворени вещества,  ХПК, Сулфати,               Хлориди, Общ азот, Фосфати (като фосфор),               Общо желязо, Тежки метали (Cr, Zn), Активна реакция (pH - при T = 20 °С)
	
	IP-152/2021
приключен
	
	
	
	540

	28.


	Waste water household
	1 level:  Suspended solids, COD, Sulphates, Anionic synthetic surfactants,  Fats, Phosphates (such as phosphorus), Cyanides (total), Nitrogen ammonium, Heavy metals (As, Pb, Ni, Zn)
2 level:  BOD (biochemical oxygen demand) 
	2022
	IP-167/2022
finished
	2022
	-
	2022
	300

	
	 Вода отпадъчна битова
	1 ниво:  Неразтворени вещества, ХПК, Сулфати,

ПАВ (Анионактивни детергенти), Мазнини, Фосфати (като фосфор), Цианиди (общо),

Азот амониев, Тежки метали (As, Pb, Ni, Zn)

2 ниво:  Биологична потребност от кислород/БПК
	
	IP-167/2022
приключен
	
	
	
	600

	29.


	Waste water

production
	COD, Total extractables, Total Nitrogen, Сhlorides, 
Рhosphates (such as phosphorus), Petroleum products,

Ammonium ion, Nitrites, CrVI, Suspended substances/ Fats, Active reaction (pH - at T = 20 °С), Mn, Pb, Cd, 
Ag, B, Ba, Bi, Li, Sr, S, W, Zr
	2023
	IP-WW-153/2023
finished
	2023
	-
	2023
	300

	
	Вода отпадъчна

производствена
	ХПК, Общо екстрахируеми вещества, Общ азот, 

Хлориди, Фосфати (като фосфор), Нефтопродукти,

Амониев йон, Нитрити, Хром шествалентен, Суспендирани вещества/ мазнини, Активна реакция (pH - при T = 20 °С), Mn, Pb, Cd, Ag, B, Ba, Bi, Li, Sr, S, W, Zr
	
	IP-WW-153/2023
приключен
	
	
	
	600

	30.
	Waste water

industrial
	1 level: COD, Sulphates, Chlorides, Phosphorus, Total Nitrogen, Nitrate nitrogen, Nitrite nitrogen, Total Iron, Active reaction (pH at T = 20 °С), Petroleum products, Heavy metals (Mn, Cu, Cd, Ni,Zn, Cr-III, Cr-VI)
2 level:  Biochemical oxygen demand/ BOD5
	2024
	IP-WW-201/2024
finished
	2023
	-
	2024
	300

	
	 Вода  отпадъчна

промишлена
	1 ниво:ХПК, Сулфати, Хлориди, Фосфор, Общ азот,                             Азот нитратен, Азот нитритен,Общо желязо,  Активна реакция (рН при t = 20 °С),Нефтопродукти, Тежки метали (Mn, Cu, Cd, Ni, Zn, Cr-III, Cr-VI)
2 ниво:  Биологична потребност от кислород/БПК5
	
	IP-WW-201/2024
приключен
	
	
	
	600

	31.
	Waste water
	Level 1: COD, Chlorides, phosphates (such as phosphorus), Sulphates, Ammonium, Nitrites, Cr VI, Heavy metals (Cu, Hg, As, Mn, Pb)
Level 2: Salmonella spp.(qualitative method BDS EN ISO 6579-1)
	2025
	IP-WW-207/2025

finished
	2024
	-
	2025
	325

	
	 Вода  отпадъчна
	Ниво 1: ХПК, Хлориди, Фосфати (като фосфор), Сулфати, Амониев йон, Нитрити, Хром шествалентен,

Тежки метали (Cu, Hg, As, Mn, Pb)
Ниво 2: Salmonella spp.(качествен метод БДС EN ISO 6579-1)
	
	IP-WW-207/2025

приключен
	
	
	
	650

	32.
	Waste water household
	1 level:  Suspended solids, COD, pH, Sulphates, Anionic synthetic surfactants,  Fats, Total phosphorus, Cr-III, Total nitrogen, Heavy metals (As, Pb, Ni, Zn, Cu, Fe), Nitrates
2 level:  BOD (biochemical oxygen demand)
	2026
	IP-WW-215/2026
invitation
	01.07.2025
	30.08.2026
	30.12.2026
	450

	
	 Вода отпадъчна битова
	1 ниво:  Неразтворени вещества, ХПК, ,pH,Сулфати,

ПАВ (Анионактивни детергенти), Мазнини, Общ фосфор, Cr-III, Общ азот, Тежки метали (As, Pb, Ni, Zn, Cu, Fe), Нитрати
2 ниво:  Биологична потребност от кислород/БПК
	
	IP-WW-215/2026
покана

	
	
	
	900

	33.
	Waste water

production
	COD, Total extractables, Total Nitrogen, Сhlorides, 
Рhosphates (such as phosphorus), Petroleum products,

Ammonium ion, Nitrites, CrVI, Suspended substances/ Fats, Active reaction (pH - at T = 20 °С), Mn, Pb, Cd, 
Ag, B, Ba, Bi, Li, Sr, S, W, Zr
	2027
	IP-WW-226/2027


	01.07.2026
	30.08.2027
	30.12.2027
	450

	
	Вода отпадъчна

производствена
	ХПК, Общо екстрахируеми вещества, Общ азот, 

Хлориди, Фосфати (като фосфор), Нефтопродукти,

Амониев йон, Нитрити, Хром шествалентен, Суспендирани вещества/ мазнини, Активна реакция (pH - при T = 20 °С), Mn, Pb, Cd, Ag, B, Ba, Bi, Li, Sr, S, W, Zr
	2028
	IP-WW-228/2028
	01.07.2027
	30.08.2028
	30.12.2028
	900

	Food of plant origin – grain and grain products; sugar; confectionery; fruits - fresh, frozen, dried, canned (sterilized and pasteurized, concentrates, juices, nectar, dried fruit); vegetables - raw, canned, dried, fermented, vegetable concentrates, juice, mushrooms (fresh, dried, frozen and sterilized soups, broths); vegetables and animal oils and fats
Храни от растителен произход - зърно и зърнени продукти; захар; сладкарски изделия; плодове - пресни, замразени, изсушени, консерви (консервирани стерилизирани и пастьоризирани, концентрати, сокове, нектар, сушени плодове); зеленчуци - сурови, консервирани, сушени, ферментирали, зеленчукови концентрати, сокове, гъби (пресни, сушени, замразени и стерилизирани супи, бульони); растителни и животински масла и мазнини

	34.


	 Flour „Dobrudzha” 

 (type 700)
	     Moisture, Total ash, Wet gluten yield (mechanical  washing), Slack of gluten, Number of collapse,          Acidity Neumann 
	2015


	IP-70/2015

finished
	2015
	-
	2015
	160

	
	 Брашно  „Добруджа”
 (тип 700)
	Влага, Обща пепел, Добив на мокър глутен 

    (с механично отмиване), Отпускане на глутена, Число на падане, Киселинност по Нойман
	
	IP-70/2015

приключен
	
	
	
	320

	35.
	Natural wine vinegar
	Total acidity (as acetic acid), Total extract,                 Total sulfur dioxide, Fe
	2015 
	IP-126/2015 
finished
	2015
	-
	2015
	250

	
	Оцет винен  натурален
	Обща киселинност (като оцетна киселина),

    Общ екстракт, Общ серен диоксид, Fe
	
	IP-126/2015 
приключен
	
	
	
	500

	36.


	*Chutney                     finely ground

(type tomato               paste-sterilized) 
	   Dry soluble residue, Dry matter content, Water content, pH, Chlorides (table salt), Fat content (fat free), Acidity (titratable),  Content of volatile acids, Reducing sugars, 
   Protein content (Kjeldahl)
	2016

	IP-27/2016

finished 
	2016
	-
	2016
	190



	
	*Лютеница    ситно смляна
	    Сух разтворим остатък, Сухо вещество,                     Водно съдържание, рН, Хлориди (готварска сол), Масленост (свободна мазнина), Киселинност (титруема), Съдържание на летливи киселини, Редуциращи захари, Белтъчно съдържание                    (по Келдал)
	
	IP-27/2016

приключен 
	
	
	
	380



	37.


	Grain cereal
	Hectolitre mass, Moisture,  Wet gluten, Gluten Index,  Raw protein, Number of collapse, Impurities
	2018 
	IP-11/2018
finished
	2018
	-
	2018
	260

	
	 Зърно от 

 житни култури
	Хектолитрова маса, Влага, Mокър глутен, Глутенов индекс, Суров протеин, Число на падане, Примеси
	
	IP-11/2018
приключен
	
	
	
	520

	38.


	Chocolate (confectionery) product
	Moisture / dry matter Fat content, Ash,

Reducing sugars, Total sugar (invert sugar), 

Peroxide value, Protein content
	2019
	IP-26/2019
finished
	2019
	-
	2019
	260

	
	Шоколадово (сладкарско) изделиe
	Влага/ сухо вещество, Масленост, Пепел,

Редуциращи захари, Обща захар (инвертна), 

Пероксидно число, Белтъчно съдържание  
	
	IP-26/2019
приключен
	
	
	
	520

	39.
	Sugar
	Dry matter, Moisture, Total sugar (invert) or sugars, Carbohydrates, Аsh
	2020


	IP-10/2020
finished
	2020
	-
	2020
	200

	
	Захар
	Сухо вещество, Влага, Обща захар/захари,

Инвертна захар, Въглехидрати, Пепел
	
	IP-10/2020
приключен
	
	
	
	400

	40.


	Children

fruit puree
	Dry content, Аcidity, Moisture, Carbohydrates, 

рН, Vitamin C
	2020
	IP-12/2020
finished
	2020
	-
	2020
	200

	
	Детско плодово

пюрe
	Сухо вещество, Киселинност (титруема), Влага, Въглехидрати, рН, Витамин C
	
	IP-12/2020
приключен
	
	
	
	400

	41.


	*Oilseeds
	Impurities, Moisture, Fat,  Fibers, Acidity, 

Total protein content, Ash, Jodine value, Protein,
Peroxide value 
	2021

2022 

	IP-154/2021
finished
	2021
	-
	2021

2022
	310

	
	*Маслодайни  семена
	Примеси, Влага, Масленост, Влакнини,

Киселинност, Общо белтъчно съдържание,

Пепел, Йодно число, Протеин, Пероксидно число 
	
	IP-154/2021
приключен
	
	
	
	620

	42.


	 Flour „Dobrudzha” 

 (type 700)
	     Level 1: Moisture, Total ash, Wet gluten yield (mechanical  washing), Slack of gluten, Number of collapse,  Acidity Neumann, Protein, Sugars, Fats
Level 2:  Organoleptic characteristics:  Color, Odor, Ttaste, Crunch
	2021 

	IP-181/2021
finished
	2021

	-

	2021

	280

	
	 Брашно  „Добруджа”

 (тип 700)
	Ниво 1: Влага, Обща пепел, Добив на мокър глутен 

    (с механично отмиване), Отпускане на глутена, Число на падане, Киселинност по Нойман, Белтък, Захари, Мазнини;    Ниво 2:  Органолептични характеристики:  Цвят, Мирис, Вкус, Хрускане   
	
	IP-181/2021
приключен
	
	
	
	560

	43.


	*Tomato               paste - sterilized vegetable can
	   Dry soluble residue (by refractometer), 
   Dry matter content (by weight), Chlorides, Moisture, 

,  Sugars, Titratable acidity(as сitric acid), Titratable acidity(as acetic acid), pH (at T = 20°С)
	2022
	IP-112/2022
finished
	2022
	-
	2022
	340



	
	*Доматено пюре - консерва растителна стерилизирана
	Сух разтворим остатък (рефрактометрично), Съдържание на сухо вещество (тегловно), Хлориди,

Влага, Захари, Титруема киселинност (като лимонена киселина), Титруема киселинност (като оцетна киселина), рН (при t = 20 °С)
	
	IP-112/2022
приключен
	
	
	
	680


	44.


	Herbal Tea 


	Level 1: Physicochemical characteristics:

Water content, Dry matter of tea, Total ash in tea, Nickel, Copper, Chromium, Zinc, Lead, Cadmium
Level 2: Microbiological characteristics:Total number  of mesophilic aerobic bacteria according to BDS EN ISO 4833-1;    Level 3: Organoleptic characteristics: Appearance, Shape,Size, Color, Taste, Smell
	2021 - 2022 

	IP-191/2021
finished
	2022
	-
	2022
	310

	
	Чай билков
	Ниво 1: Физикохимични характеристики:

Водно съдържание, Сухо вещество на чай, Обща пепел в чай, Никел, Мед,Хром, Цинк, Олово,Кадмий 

Ниво 2: Микробиологични характеристики:

Общ брой на мезофилните аеробни бактерии по 
БДС EN ISO 4833-1;  

Ниво 3: Органолептични характеристики:
Външен вид, форма, големина, цвят, вкус, мирис
	
	IP-191/2021
приключен
	
	
	
	620

	45.


	Feeds


	Minerals and elements – As (organic, inorganic), Ca, Mg, K,Na,Cd, Pb, Mn, Fe, Cr, Al, Hg, Sn;  Ochratoxin; Aflatoxins B1, B2, G1, G2; Moisture, Sugars, Crude Fats, Crude Fiber, Ash, Organochlorine pesticides (aldrin, dieldrin, others)
	2023
	IP-GGP-192/2023
finished
	2023
	-
	2023
	350



	
	Фуражи
	Минерали и елементи – As (органичен, неорганичен), Ca, Mg, K,Na,Cd, Pb, Mn, Fe, Cr, Al, Hg, Sn,  Охратоксин; Афлатоксини B1, B2, G1, G2; Влага, Захари, Сурови мазнини, Сурови фибри, Пепел, Органохлорни пестициди (алдрин, диелдрин, други)
	
	IP-GGP-192/2023
приключен

	
	
	
	700


	46.
	*Coffee
	Level 1:  Physicochemical characteristics: Water content, Dry matter; Water soluble coffee substances; Ash insoluble in 10% hydrochloric acid; Admixtures                in coffee; Presence of dyes (red); acrylamide; Ni, Cu, Cr, Zn, Al 
Level 2: Microbiological characteristics:

Coliforms
Level 3: Organoleptic characteristics: Appearance, Shape, Size, Color,Ttaste,Odor
	2023 
	IP-GGP-150/2023
finished
	2023
	-
	2023
	320

	
	 *Кафе
 *Кафе
	Ниво 1: Физикохимични характеристики:  Водно съдържание, Сухо вещество; Разтворими във вода вещества на кафе; Пепел, неразтворима в 10 %-на солна киселина; Странични примеси в кафе;  Наличие на оцветители (червени); акриламид; Ni, 
Cu, Cr, Zn, Al

Ниво 2: Микробиологични характеристики:

Колиформи
Ниво 3: Органолептични характеристики: Външен вид, форма, големина, цвят, вкус, мирис
	
	IP-GGP-150/2023
приключен
IP-GGP-150/2023
приключен
	
	
	
	640

	47.
	Children

vegetable puree 
	Dry matter, Acidity (titratable), Moisture,Carbohydrates, Fats, Proteins, Sodium, Manganese, pH (at T = 20 °С), Energy value
	2024 

	IP-FFV-182/2024
finished

	2023
	-
	2024
	240

	
	Детско

зеленчуково пюре
	Сухо вещество, Киселинност (титруема), Влага, Въглехидрати, Мазнини, Белтъци, Натрий, Манган, рН (при  T = 20 °С), Енергийна стойност
	
	IP-FFV-182/2024
приключен

	
	
	
	480

	48.
	*Sunflower oil
	1 level: Relative density (at 20°C), Refractive index 
(at 20°C), Moisture and volatile matter content, Peroxide number, Acidity (such as oleic acid), Alkalinity, Iodine number

2 level: Organoleptic test: Appearance (at 20°C), Color,  Flavour, Odour
	2024 
	IP-POF-193/2024
finished

	2023
	-
	2024
	300

	
	*Слънчогледово олио
	1 ниво:Относителна плътност (при 20°С), Коефициент на пречупване (при 20°С), Съдържание на влага и летливи вещества, Пероксидно число, Киселинност (като олеинова киселина), Алкално число, Йодно число
2 ниво: Органолептично изпитване: Външен вид (при 20°С), Цвят, Вкус, Мирис
	
	IP-POF-193/2024
приключен

	
	
	
	600

	49.
	Cocoa
	Level 1: Moisture, Fat, Total ash, Ash insoluble in 10% hydrochloric acid 
Level 2: Escherichia cоli (quantitative method ISO 16649-2)
	2025 
	IP-GGP-22/2028

finished
	2024
	-
	2025
	275

	
	 Какао
	    Ниво 1: Влага, Масленност, Пепел обща, 

    Пепел неразтворима в 10 % солна киселина
Ниво 2: Escherichia cоli (количествен метод БДС EN ISO 16649-2)
	
	IP-GGP-22/2028

приключен
	
	
	
	550

	50.


	Fiber Bread
	Level 1: Fibers, Energy value, Dry matter, Moisture in the medium, Acidity, Salt, Hollowness, Protein, Fats, Ash, Wet gluten,

Level 2: Organoleptic
	2025
	IP-GGP-21/2025
finished
	2024
	-
	2025
	300

	
	Хляб  с фибри
	Ниво 1: Фибри, Енергийна стойност, Сухо вещество, Влага на средината, Киселинност, Сол, Шупливост, Белтък, Мазнини, Пепел, Мокър глутен, 

Ниво 2: Органолептика
	
	IP-GGP-21/2025
приключен
	
	
	
	600

	51.
	Juicy

Confectionery
	Level 1: Dry matter, Fat content/MSV, Protein, Sugars,

Energy value, Ash, SBO

Level 2: Coagulase-positive staphylococci (quantitative method ISO 6888-1)
	2025
	IP-CY-216/2025
finished
	2024
	-
	2025
	300

	
	Сочно сладкарско изделие  
	Ниво 1: Да бъде сочен продукт– доц.Еникова, Сухо вещество, Масленост/МСВ, Белтък, Захари, 

Енергийна стойност, Пепел, СБО

Ниво 2: Коагулазоположителни стафилококи (количествен метод БДС EN ISO 6888-1)
	
	IP-CY-216/2025
приключен
	
	
	
	600

	52.
	Sunflower oil
	1 level: Relative density (at 20°C), Moisture and volatile matter content, Peroxide number, Determination by gas chromatography of FAME (C12, C16, C18)

2 level: Organoleptic test: Appearance (at 20°C), Color,  Flavour, Odour

	2026
	IP-POF- 241/2026

invitation
	01.08.2025
	30.08.2026
	30.01.2027
	430

	
	Слънчогледово олио
	1 ниво:Относителна плътност (при 20°С), Съдържание на влага и летливи вещества, Пероксидно число,  Мастно-киселинен състав FAME чрез газова хроматография (C12, C16, C18)
2 ниво: Органолептично изпитване: Външен вид (при 20°С), Цвят, Вкус, Мирис
	
	IP-POF- 241/2026
покана
	
	
	
	860

	53.
	*Chutney                     finely ground

(type tomato               paste-sterilized) 
	   1 level:  Dry soluble residue, Dry matter content, Water content, pH (at T = 20 °С), Chlorides (table salt), Fat content (fat free), Acidity (titratable),  Content of volatile acids, Reducing sugars, Protein content (Kjeldahl)

2 level:  Microbiological characteristic

Saccharomyces cerevisiae
	2026 
	IP-FFV-194/2026

invitation
	30.10.2025
	10.05.2026
	30.09.2026
	400

	
	*Лютеница    ситно смляна
	    1 ниво: Сух разтворим остатък, Сухо вещество, Водно съдържание, рН (при T = 20 °С), Хлориди (готварска сол), Масленост (свободна мазнина), Киселинност (титруема), Съдържание на летливи киселини, Реду- циращи захари, Белтъчно съдържание  (по Келдал)

2 ниво: Микробиологична характеристика
дрожди Saccharomyces cerevisiae
	
	IP-FFV-194/2026

покана
	
	
	
	800

	54.

	 Flour „Dobrudzha” 

 (type 500)
	     Level 1: Moisture, Total ash, Wet gluten yield (mechanical  washing), Slack of gluten, Number of collapse,  Acidity Neumann, Protein, Sugars, Fats
Level 2:  Organoleptic characteristics:  Color, Odor, Ttaste, Crunch
	2027
	IP-GGP-228/2027

	30.10.2026
	10.04.2027


	30.08.2027
	400

	
	 Брашно  „Добруджа”
 (тип 500)
	Ниво 1: Влага, Обща пепел, Добив на мокър глутен 

    (с механично отмиване), Отпускане на глутена, Число на падане, Киселинност по Нойман, Белтък, Захари, Мазнини;    
    Ниво 2:  Органолептични характеристики:  Цвят, Мирис, Вкус, Хрускане   
	
	IP-GGP-228/2027

	
	
	
	800

	Food of animal origin – meat and meat products; canned meat; fish, fish products and canned; еxcept canned; eggs and eggs products; milk and milk products; honey bee; sterilized canned food-meat, dairy, and other prepared products of animal origin; oils and fats
Храни от животински произход - месо и месни продукти; консерви месни; риба, рибни продукти и консерви; други консерви; яйца и яйчени продукти; мляко и млечни продукти; мед пчелен; стерилизирани консервирани месни храни, млечни продукти и други приготвени продукти от животински произход; масла и мазнини

	55.


	Animal fat

(butter)
	Fat content in the total mass,  Fat in dry matter, 

Moisture/dry content, Sodium chloride, Acidity  
	2015

	IP-72/2015

finished

	2015
	-
	2015
	240

	
	 Животинска  мазнина              (краве масло) 
	Масленост в общата маса, Масленост в сухото 

вещество, Сухо вещество, Натриев хлорид, 

Киселинност
	
	IP-72/2015

приключен
	
	
	
	480

	56.


	Beef sausages

(processed beef)
	Water content,  Dry content, Fats, Ash content, 

Protein content,  Chloride content, Nitrite content
	2016
	IP-31/2016
finished
	2016
	-
	2016
	250

	
	 Кренвирши  телешки 

 (преработено телешко месо)
	Водно съдържание, Сухо вещество, Мазнини, Пепелно съдържание, Белтъчно съдържание, 

Съдържание на хлориди,  Съдържание на нитрити
	
	IP-31/2016

приключен 
	
	
	
	500

	57.

	*Bee Honey
	Sucrose, Reducing sugars (invert sugar), 
Water content, Electroconductivity, Free acidity, Diastatic activity (method of Gote), Hydroxymethylfurfurol (HMF, method of White), Hydroxymethylfurfurol (HMF, method of Winkler)
	2016 

	IP-90/2016

finished
	2016 

	-

	2016

	240


	
	 *Пчелен мед
	Захароза, Редуциращи захари (инвертна захар),  Водно съдържание, Електропроводимост, 
Свободна киселинност, 

Диастазна активност (метод на Готе), Хидроксиметилфурфурол (ХМФ, метод на Уайт), Хидроксиметилфурфурол (ХМФ, метод на Винклер)
	
	IP-90/2016

приключен

	
	
	
	480



	58.
	*Pate in can
(chicken liver)
	Water content (moisture), Dry matter, 

Ashes content,  Fat free, Fat (total), Protein content, Saturated fatty acids, Carbohydrates, Acidity, 

Chloride content, Nitrite content, рН, Danofloxacin, Enrofloxacin 
	2017 
	IP-121/2017
finished
	2017 

	-
	2017 

	240


	
	 *Пастет в  консерви

(пилешки черен дроб)
	Водно съдържание (влага), Сухо вещество,                               Съдържание на пепел, Мазнини свободни,

 Мазнини (общи), Белтъчно съдържание/ Протеин, Наситени мастни киселини, Въглехидрати, Киселинност, Съдържание на хлориди, 

Съдържание на нитрити, рН (активна киселинност), Данофлоксацин, Енрофлоксацин
	
	IP-121/2017
приключен
	
	
	
	480

	59.
	Pasteurized cow milk (1-2-3),

*Dry cow milk (4),

Row cow milk (5),

(five levels -                   split level design)
	1 level:  Fat,  Dry matter, Water content,  Acidity/ºT,  Ash content, Protein,  Lactose  
2 level:  Salmonela 
3 level:  Non-milky fat
4 level:  Solubility index, Fat,  Dry matter, 

Water content, Ash content, Protein,  Lactose
5 level:  Freezing Point,  Fat,  Inhibitors (two types), 
Total bacteria count (TBC), Somatic cell count (SCC)
	2017


	IP-82/2017
finished
	2017

	-


	2017

	295

	
	Пастьоризирано

краве мляко      

 (1-2-3), Сухо краве мляко (4),  

 Сурово краве мляко (5)

(пет нива –                схема разделена на нива)
	    1-во ниво:   Масленост,  Сухо вещество, Водно съдържание,  Киселинност/ºТ,  Пепелно съдържание,  Протеин (Белтък),  Лактоза,    
    2-ро ниво: Салмонела 
    3-то ниво: Немлечни мазнини 

    4-то ниво:  Индекс на разтворимост, Масленост,  Сухо вещество,  Водно съдържание,  Пепелно съдържание,  Протеин (Белтък),  Лактоза
    5-то ниво:   Точка на замръзване,  Масленост,  Инхибитори (два вида),  Общ брой микроорганизми (ОБМ),  Общ брой соматични клетки (ОБСК)
	
	IP-82/2017
приключен
	
	
	
	590



	60.


	 Egg product
	    1 level:  Fat, Water content, Fat content, Free fatty acids, 
    Titratable Acidity, Sodium chloride, Free fatty acids,   pH (at T = 20 °С), Ash;       
    2 level:  Listeria monotsitogenes; 
    3 level:  Organoleptic characteristics color, odour
	2018 – 2019

	IP-51/2018

finished
	2018
2018
	-

-

	2019
2019
	300

	
	 Яйчен продукт
	1 ниво: Мазнини, Водно съдържание, 
Маслено съдържание, Свободни мастни киселини, Титруема киселинност,  Натриев хлорид, 
Свободни мастни киселини, рН (при T = 20 °С), Пепел
2 ниво: Листерия моноцитогенес/ Listeria monotsitogenes

3 ниво: Органолептични характеристики цвят, мирис
	
	IP-51/2018

приключен
	
	
	
	600

	61.
	   White brined cow's milk cheese

	1 level:  Fat, Sodium chloride (table salt), Protein,                Dry matter/ water content, Dry fatless residue,                Acidity/ ºK, Acidity/ ºT, Ash content
2 level:   Determination of milk fat purity by gas chromatographic analysis of triglycerides (Reference method by EN ISO 17678)               
3 level: Microbiological characteristics (Salmonella spp, Listeria monocytogenes)

4 level:  Organoleptic characteristics: cut surface,   texture and color, consistency, flavor and aroma
	2019
2019


	IP-73/2019

finished
	2019

	-

	2019

	360

	
	   Бяло саламурено
   сирене от 
   краве мляко

	1 ниво:  Масленост, Натриев хлорид (готварска сол), Протеин, Сухо вещество/водно съдържание,                Сух безмаслен остатък, Киселинност/ºК, Киселинност/ºТ, Пепелно съдържание

2 ниво:  Определяне чистотата на млечната мазнина чрез газхроматографски анализ на триглицеридите (Референтен метод по EN ISO 17678). 

3 ниво:  Микробиологични характеристики 
(Salmonella spp, Listeria monocytogenes)

4 ниво:  Органолептични характеристики:                    разрезна повърхност, строеж и цвят, консистенция, вкус и аромат
	
	IP-73/2019

приключен
	
	
	
	720

	62.


	Meat finely minced boiled
	    Water content (moisture), Fat,  Sodium chloride,
    Protein content,  Ash content, Nitrites content  

	2020 
	IP-77/2020
finished
	2020
	-
	2020
	270

	
	Месо ситно смляно варено
	    Водно съдържание (влага), Мазнини,                             Натриев хлорид, Белтъчно съдържание,                        Пепелно съдържание, Съдържание на нитрити

	
	IP-77/2020
приключен
	
	
	
	540

	63.

	*Bee polyphloral honey
	Level 1: Sucrose, Reducing sugars (invert sugar), 
Water content, Electroconductivity, Free acidity, 
Pollen analysis, Diastatase activity (method of Goethe), Hydroxymethylfurfurol (HMF, method of White), Hydroxymethylfurfurol (HMF, method of Winkler)
Level 2: Organoleptic characteristics:  color, aroma, taste, texture, appearance, mechanical impurities
	2021 -

първи етап

2022 – втори етап


	IP-183/2021
finished
	2021
2022
	-
-
	2021
2022
	300


	
	*Пчелен полифлорен мед
	Ниво 1: Захароза, Редуциращи захари (инвертна захар),  Водно съдържание, Електропроводимост, 
Свободна киселинност, Поленов анализ,
Диастазна активност (метод на Готе), Хидроксиметилфурфурол (ХМФ, метод на Уайт), Хидроксиметилфурфурол (ХМФ, метод на Винклер)

Ниво 2: Органолептични характеристики:  цвят, аромат, вкус, консистенция, външен вид, механични  примеси
	
	IP-183/2021
приключен 
	
	
	
	600


	64.
	Goose liver pate
	Water content (moisture), Dry matter, 

Ashes content,  Fat free, Fat (total), Protein content, Saturated fatty acids, Carbohydrates, Acidity, 

Chloride content, Nitrite content, рН, Danofloxacin, Enrofloxacin 
	2021 

	IP-195/2021
finished
	2021
	-
	2021
	280


	
	 Пастет с гъши дроб
	Водно съдържание (влага), Сухо вещество,                               Съдържание на пепел, Мазнини свободни,

Мазнини (общи), Белтъчно съдържание/Протеин, Наситени мастни киселини, Въглехидрати, Киселинност, Съдържание на хлориди, 

Съдържание на нитрити, рН (активна киселинност), Данофлоксацин, Енрофлоксацин
	
	IP-195/2021
приключен
	
	
	
	560



	65.


	Melted smoked  cheese
	Fat content in the total weight, Fat in dry matter,

Sodium chloride (table salt), Protein, Dry matter,

Water content
	2022
	IP-111/2022
finished
	2022
	-
	2022
	300

	
	Топено-пушено 
сирене
	Масленост в общата маса, Масленост в сухото  вещество, Натриев хлорид (готварска сол), 

Протеин, Сухо вещество, Водно съдържание
	
	IP-111/2022

приключен
	
	
	
	600

	66.


	Minced beef
	1 level:  Water content of the total mass, Dry matter, Total fat, Chloride content (NaCl), Protein/Protein content, pH (at T = 20 °C), Ash content, Energy value, Peroxidase
2 level: Microbiological characteristics (Salmonella spp)

3 Level: Organoleptic characteristics: Appearance,  Color, Consistency, Odor
	2023


	IP-MMP-63/2023
finished
	2023


	-


	2023

	330

	
	Кайма телешка


	1 ниво: Водно съдържание от обшата маса, 
Сухо вещество, Мазнини от общата маса, Съдържание на хлориди (NaCl), Протеин/Белтъчно съдържание, рН (при T = 20 °С), Пепелно съдържаниe, Енергийна стойност, Пероксидаза
2 ниво:  Микробиологични характеристики (Salmonella spp)

3 ниво: Външен вид, Цвят, Консистенция, Мирис
	
	IP-MMP-63/2023
приключен
	
	
	
	660

	67.
	 Egg product
	    1 level:  Water content, Total oil content, Free fatty acids (such as oleic), Total ash, Total protein, pH (at T = 20 °C)    

2 level:  Listeria monotsitogenes 
    3 level:  Organoleptic characteristics color, odour
	2024
	IP-EEP-203/2024

finished
	2023
	-
	2024
	300

	
	 Яйчен продукт
	1 ниво: Водно съдържание, Обща масленост, Свободни мастни киселини (като олеинова), Обща пепел, Общ белтък, Водородно-йонна концентрация 
рН (при T = 20 °С) 
2 ниво: Откриване на Листерия моноцитогенес/Listeria monotsitogenes

3 ниво: Органолептични характеристики: цвят,мирис
	
	IP-EEP-203/2024
приключен
	
	
	
	600

	68.


	Pork pate
	Water content (moisture), Dry matter, Ash content, 

Fat free, Fat (total), Protein content (protein),

Saturated fatty acids, Carbohydrates, Acidity, 

Chloride content (salt), Nitrite content,
	2024 


	IP-FFP-75/2024

finished
	2023
	-


	2024
	360

	
	Пастет от свинско месо
	Водно съдържание (влага), Сухо вещество,                  

Съдържание на пепел, Мазнини свободни, 

Мазнини (общи), Белтъчно съдържание (протеин), 

Наситени мастни киселини, Въглехидрати, 

Киселинност, Съдържание на хлориди (сол)

Съдържание на нитрити
	
	IP-FFP-75/2024
приключен
	
	
	
	620

	69.
	Raw dried meat product
	1 level: Moisture, Fat (total), Chlorides, Nitrites, Total protein, Ash content;
2 level:  Microbiological characteristic/ Listeria monotsitogenes
	2026
	IP-SCF-238/2026
Invitation
	01.10.2025
	30.04.2026
	30.08.2026
	430



	
	Месен сурово сушен продукт
	1 ниво: Влага, Мазнини (общи), Хлориди, Нитрити, Общ белтък, Пепел;
2 ниво:  Микробиологична характеристика

Листерия моноцитогенес / Listeria monotsitogenes
	
	IP-SCF-238/2026
Покана

	
	
	
	860



	70.
	Animal fat

(butter)
	Dry content, Sodium chloride, Analysis by gas chromatography of methyl ester of Butyric acid (ISO 5508), Acid number, Peroxide value
	2026
	IP-MLKP-246/2026
Invitation
	30.07.2025

	30.09.2026

	30.01.2027

	400

	
	 Животинска  мазнина              (краве масло) 
	Сухо вещество, Натриев хлорид, Маслена киселина С4 (Газова хроматография), Анализ на метилов естер на маслената киселина чрез газхроматография (ISO 5508) Киселинно число, Пероксидно число
	
	IP-MLKP-246/2026
Покана

	
	
	
	800

	71.


	*Bee polyphloral honey
	Level 1: Sucrose, Reducing sugars (invert sugar), 
Water content, Electroconductivity, Free acidity, 
Pollen analysis, Diastatase activity (method of Goethe), Hydroxymethylfurfurol (HMF, method of White), Hydroxymethylfurfurol (HMF, method of Winkler)
Level 2: Organoleptic characteristics:  color, aroma, taste, texture, appearance, mechanical impurities
	2027

	IP-HB-217/2027

	30.07.2026


	30.07.2027


	30.10.2027


	400



	
	*Пчелен полифлорен мед
	Ниво 1: Захароза, Редуциращи захари (инвертна захар),  Водно съдържание, Електропроводимост, 
Свободна киселинност, Поленов анализ,
Диастазна активност (метод на Готе), Хидроксиметилфурфурол (ХМФ, метод на Уайт), Хидроксиметилфурфурол (ХМФ, метод на Винклер)

Ниво 2: Органолептични характеристики:  цвят, аромат, вкус, консистенция, външен вид, механични  примеси
	
	IP-HB-217/2027

	
	
	
	800



	72.
	Cheese from cow's milk
	1 level: Fat in the total mass Fat in the dry matter, Sodium chloride, Protein, Dry matter, Active reaction, Titratable acidity.

2 level: Microbiological characteristics:

Salmonella spp (presence/absence in 25g), Listeria monocytogenes (presence/absence in 25g), Escherichia coli (CFU/g)
	2027
	IP-MLKP-202/2027
	30.10.2026
	30.06.2027
	30.09.2027
	410

	
	Кашкавал от краве мляко
	1 ниво:  масленост в общата маса, масленост в сухото вещество, натриев хлорид,  протеин, сухо вещество, активна реакция, титруема киселинност 
2 ниво: Микробиологични характеристики: 

Салмонела /Salmonella spp (наличие/отсъствие в 25g), Листерия /Listeria monocytogenes (наличие/отсъствие 
в 25g), Ешерихия коли/Escherichiа coli (CFU/g)
	
	IP-MLKP-202/2027

	
	
	
	820

	73.
	Veal pate
	Water content (moisture), Dry matter, 

Ashes content,  Fat free, Fat (total), Protein content, Saturated fatty acids, Carbohydrates, Acidity, 

Chloride content, Nitrite content, рН (at T = 20 °С)
	2027 

	IP-CM-218/2027

	30.07.2026
	30.07.2027
	30.10.2027
	410



	
	 Пастет от телешко месо
	Водно съдържание (влага), Сухо вещество,                               Съдържание на пепел, Мазнини свободни,

Мазнини (общи), Белтъчно съдържание/Протеин, Наситени мастни киселини, Въглехидрати, Киселинност, Съдържание на хлориди, Съдържание на нитрити, рН (активна киселинност, при T = 20 °С)
	
	IP-CM-218/2027

	
	
	
	820



	74.
	Mayonnaise
	1 level:  Ash, Moisture and volatile substances, Fat, 

Acidity, Protein, Dry substance, pH (at T = 20 °С)
2 level:  Microbiological characteristic Listeria monotsitogenes
	2028
	IP-EEP-52/2028

	30.10.2027
	30.06.2028
	30.09.2028
	400

	
	Майонеза

	1 ниво:  Пепел, Влага и летливи вещества, Масленост, Киселинност, Съдържание на белтък,                      

Сухо вещество, рН (при T = 20 °С)
2 ниво:  Микробиологична характеристика

Листерия моноцитогенес / Listeria monotsitogenes

	
	IP-EEP-52/2028

	
	
	
	800

	Drinks: alchoholic beverages (wine and grape products, spirits), beer, soft and energy drinks, vinegar

Напитки: алкохолни напитки (вино и гроздови продукти, спиртни напитки), бира, безалкохолни и енергийни напитки, оцет

	75.
	*White wine dry Chardonnay
	Relative density, Alcohol content, Total dry extract,    
Sugars (as reducing sugars), Total acidity (as tartaric

acid), Volatile acidity (as acetic acid)
	2015
	IP-24/2015

finished
	2015
	-
	2015
	260



	
	 *Вино бяло 

 сухо  “Шардоне”
	   Относителна плътност (относително тегло),

   Алкохолно съдържание, Общ сух екстракт,

   Захари (като редуциращи захари),

   Обща киселинност  (като винена киселина),   Летлива киселинност (като оцетна киселина)
	
	IP-24/2015

приключен
	
	
	
	520

	76.

	*Grappa
	Alcohol content, Density, Aldehydes (as acetaldehyde)
Higher alcohols, Esters (such as ethylacetate), 
Total acidity (as acetic acid)
	2015

	IP-15/2015

finished
	2015
	-
	2015
	260

	
	 *Гроздова  ракия
	Алкохолно съдържание, Плътност,  Алдехиди
 (като ацеталдехид), Висши алкохоли, 
Естери (като етилацетат), 
Обща киселинност (като оцетна киселина)
	
	IP-15/2015

приключен
	
	
	
	520

	77.


	*Dry red wine "Cabernet Sauvignon"
	Relative density, Alcohol content, Total dry extract, Sugars (as reducing sugars), Total acidity (as tartaric acid), Volatile acidity (as acetic acid),  

Total sulfur dioxide, Free sulfur dioxide, 
Citric acid, Cu, Fe, pH
	2016


	IP-100/2016

finished
	2016


	-


	2016

	260



	
	 *Вино червено  сухо „Каберне совиньон”
	 Относителна плътност (относително тегло),

   Алкохолно съдържание, Общ сух екстракт,

   Захари (като редуциращи захари), 

   Обща киселинност (като винена киселина),

   Летлива киселинност (като оцетна киселина),                                        

   Общ серен диоксид, Свободен серен диоксид
   Лимонена киселина, Мед, Желязо, рН
	
	IP-100/2016

приключен 
	
	
	
	520



	78.

	*Distillate wine
	    Alcoholic strength, Density, Aldehydes (such as acetaldehyde), Esters (such as ethyl acetate), Total acidity (as acetic acid),  Methanol;  Higher alcohols:  

    2-butanol,  1-propanol,  2-methyl-1-propanol, 

    1-butanol,  3-methyl-1-butanol,  2-methyl-1-butanol,  
    3-methyl-1-butanol + 2-methyl-1-butanol
	2016
	IP-104/2016

finished
	2016


	-

	2016
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	260



	
	*Дестилат винен
	    Алкохолно съдържание, Плътност,  Алдехиди 

    (като ацеталдехид), Естери (като етилацетат),  

Обща киселинност (като оцетна киселина), 

Метанол;  Висши алкохоли:  2-бутанол,

1-пропанол, 2-метил-1-пропанол, 1-бутанол, 

3-метил-1-бутанол, 2-метил-1-бутанол,  

3-метил-1-бутанол + 2-метил-1-бутанол
	
	IP-104/2016

приключен 
	
	
	
	520



	79.


	Soft-drink
	Dry content (refractometer), Total sugars, Titratable acidity (as citric acid), рН, Sorbic acid, Carbon dioxide
	2016


	IP-09/2016

finished
	2016
	-
	2016
	175

	
	 Безалкохолна  напитка
	    Сухо вещество (рефрактометрично), Общи захари, Титруема киселинност (като лимонена киселина), 

    рН, Сорбинова киселина, Въглероден диоксид
	
	IP-09/2016

приключен
	
	
	
	350



	80.


	*Dry red wine  "Merlot"
	Relative density,  Alcohol content, Total dry extract, Sugars (such as reducing sugars), Methanol,
Total acidity (as tartaric acid), Volatile acidity (as acetic acid), Aacetaldehyde, Esters (such as ethylacetate), Total sulfur dioxide, Free sulfur dioxide, Chromatic characteristics (intensity, hue), Cyanide derivatives, Ash, Alkalinity of ash, Cu, Fe, pH

	2017 - 2018


	IP-47/2017
finished 
	2017

	-

	2018

	295

	
	 *Вино червено  сухо „Мерло”
	Относителна плътност (относително тегло),

Алкохолно съдържание, Общ сух екстракт,

Захари (като редуциращи захари), Метанол,

Обща киселинност (като винена киселина),

Летлива киселинност (като оцетна киселина),                                        

Ацеталдехид, Естери (като eтилацетат), 
Общ серен диоксид, Свободен серен диоксид, Цветни характеристики (интензитет, нюанс), Цианидни производни, Пепел, Алкалност на пепел, Cu, Fe, pH
	
	IP-47/2017
Приключен

	
	
	
	590

	81.


	*Еthanol                     (Ethyl alcohol)

	    Alcohol content, Aldehydes (as acetaldehyde), 

    Higher alcohols, Esters (as ethyl acetate), Methanol,  Furfural, Total acidity (such as acetic acid), Total dry extract, Сyanide derivatives, Volatile nitrogenous substances, Permanganate test,  UV test   
	2017

	IP-48/2017
finished
	2017

	-

	2017

	280

	
	*Етанол 
(етилов спирт)
	    Алкохолно съдържание, Алдехиди(като ацеталдехид) Висши алкохоли,  Естери (като етилацетат), 

    Метанол, Фурфурол, Обща киселинност (като оцетна киселина), Общ сух екстракт, Цианидни производни, 

    Летливи азотни вещества, Перманганатен тест, 

    UV тест
	
	IP-48/2017
приключен
	
	
	
	560

	82.


	*Dry rose wine
	    Relative density (specific gravity), Alcoholic strength, Total dry extract,  Sugars (such as reducing sugars), Methanol, Total acidity(as tartaric acid), 

    Volatile acidity (as acetic acid), Sulphates, Aacetaldehyde, Esters (such as ethylacetate), 

    Ochratoxin A, Total sulfur dioxide, Free sulfur dioxide, Citric acid, Cu, Fe, Cd, Pb, Zn, pH
	2018 - 2019
	IP-108/2019

finished
	2018
	-
	2019
	360

	
	 *Вино розе сухо
	Относителна плътност (относително тегло),

Алкохолно съдържание, Общ сух екстракт, 

Захари (като редуциращи захари), Метанол,

Обща киселинност (като винена киселина),

Летлива киселинност (като оцетна киселина),                                        

Сулфати, Ацеталдехид, Естери (като eтилацетат),  Охратоксин А,  Общ серен диоксид, 

Свободен серен диоксид, Лимонена киселина, 

Cu, Fe, Cd, Pb, Zn, pH
	
	IP-108/2019

приключен
	
	
	
	720

	83.
	*Dry red wine  
	    Relative density (specific gravity), Alcoholic strength, Total dry extract,  Sugars (such as reducing sugars), 

    Total acidity(as tartaric acid),  Volatile acidity 
    (as acetic acid), Fe, pH
	2020

	IP-174/2020
finished
	2020
	-
	2020
	300

	
	*Вино червено
сухо 


	Относителна плътност (относително тегло), Алкохолно съдържание, Общ сух екстракт,                            Захари (като редуциращи захари),Обща киселинност (като винена киселина), Летлива киселинност (като оцетна киселина), Fe, рН
	
	IP-174/2020
приключен
	
	
	
	600

	84.
	*Fruit brandy
(Plum)
	    Alcoholic strength, Density, Aaldehydes (such as acetaldehyde),  Esters (such as ethyl acetate), 

    Total acidity (as acetic acid),  Higher alcohols (total)
	2020

	IP-84/2020
finished
	2020
	-
	2020
	300

	
	*Плодова ракия
(сливова)
	    Алкохолно съдържание, Плътност, Алдехиди 
    (като ацеталдехид), Естери (като етилацетат), 

    Обща киселинност (като оцетна киселина), 

    Висши алкохоли (общо)
	
	IP-84/2020
приключен
	
	
	
	600

	85.


	*Dry white wine 
	Relative density (specific gravity), Alcoholic strength, Total dry extract, Sugars (such as reducing sugars), 

Methanol,  Total acidity (as tartaric acid),  Volatile acidity (as acetic acid), Sulphates, Aacetaldehyde, Esters (such as ethylacetate), Ochratoxin A,  Total sulfur dioxide, Free sulfur dioxide, Citric acid, Cu,Fe, pH
	2021


	IP-184/2021

finished 
	2021
	-
	2021
	330

	
	 *Вино бяло сухо 
	Относителна плътност (относително тегло),

Алкохолно съдържание, Общ сух екстракт,

Захари (като редуциращи захари), Метанол,

Обща киселинност (като винена киселина),

Летлива киселинност (като оцетна киселина),  

Сулфати, Ацеталдехид, Естери (като eтилацетат),  Охратоксин А,  Общ серен диоксид, Свободен серен диоксид, Лимонена киселина, Cu, Fe, pH
	
	IP-184/2021

приключен
	
	
	
	660

	86.


	Fruit nectar

drink
	 Sugars, Acidity (as citric acid), Carbohydrates, 

 Ash, pH (at T = 20 °С), Moisture, 
 Dry matter by refractometer at 20(С
	2021 - 2022
	IP-83/2021 
finished 
	2022
	-
	2022
	250

	
	Плодов нектар

напитка
	Захари, Киселинност (като лимонена киселина), 

Въглехидрати, Пепел, рН (при T = 20 °С), Влага,
Сухо вещество по рефрактометър при 20°С
	
	IP-83/2021

приключен 
	
	
	
	500

	87.


	*Grappa
	Alcohol content, Density, Aldehydes (as acetaldehyde),

Higher alcohols (total), Esters (such as ethylacetate), 
Total acidity (as acetic acid), Total dry extract, 
Methanol, Furfural, Cyanide derivatives, Cu, Fe, Pb
	2022


	IP-185/2022

finished
	2022
	-
	2022
	300

	
	 *Гроздова  ракия
	Алкохолно съдържание, Плътност,  Алдехиди 
(като ацеталдехид), Висши лкохоли (общо), 
Естери (като етилацетат),  Обща киселинност
(като оцетна киселина), Общ сух екстракт, Метанол Фурфурал, Цианидни производни, Cu, Fe, Pb
	
	IP-185/2022

приключен
	
	
	
	600

	88.


	*Ethyl alcohol

denatured


	Alcohol content, Esters (such as ethylacetate),  Methanol,  Aldehydes (as acetaldehyde), Methyl ethyl ketone, (МЕК), Isopropyl alcohol (IPA), Tert-Butyl alcohol (TBA), Denatonium benzoate (Bitrex)
	2022
2022


	IP-212/2022

finished
	2022
2022
	-
-
	2022
2022
	250

	
	*Етилов алкохол

денатуриран


	Алкохолно съдържание, Естери (като етилацетат),  Метанол, Алдехиди (като ацеталдехид), Метилетилкетон, Изопропилов алкохол,   
Третичен бутилов алкохол, Денатониум бензоат (битрекс)
	
	IP-212/2022

приключен
	
	
	
	500

	89.


	*Dry red wine 

"Cabernet Sauvignon"
	    Relative density (specific gravity), Alcoholic strength, Total dry extract, Sugars (such as reducing sugars), 
    Sugars (glucose, fructose, sucrose), Methanol, 
    Total acidity (as tartaric acid), Sulphates, Aacetaldehyde, Esters (such as ethylacetate),                           Volatile acidity (as acetic acid), Total sulfur dioxide, Free sulfur dioxide, Citric acid, Cyanide derivatives, Ash, Alkalinity of ash, Sorbic acid, pH, Cu, Fe 
	2023

	IP-BAB-144/2023
finished 


	2023
	-
	2023
	330


	
	 *Вино червено сухо „Каберне совиньон”
	Относителна плътност (относително тегло),

Алкохолно съдържание, Общ сух екстракт,

Захари (като редуциращи захари), 

Захари (глюкоза, фруктоза, захароза), Метанол, Обща киселинност (като винена киселина), 

Летлива киселинност (като оцетна киселина),  Сулфати, Ацеталдехид, Естери (като eтилацетат),  Общ серен диоксид, Свободен серен диоксид, Лимонена киселина, Цианидни производни, 
Пепел, Алкалност на пепел, Сорбинова киселина, pH,Cu, Fe
	
	IP-BAB-144/2023
приключен 

	
	
	
	660

	90.


	 Spirit 

(ethyl alcohol)
	Alcoholic strength, Density, Volatile nitrogen compound, Permanganate test, UV test
	2024


	IP-BAB-85/2024

finished
	2023
	-
	2024
	320

	
	Спирт 

(етилов алкохол)
	Алкохолно съдържание, Плътност, Летливи азотни вещества, Перманганатен тест, UV тест
	
	IP-BAB-85/2024

приключен 
	
	
	
	640

	91.
	*Dry rose wine
	    Relative density (specific gravity), Alcoholic strength, Sugars (such as reducing sugars), Total acidity (as tartaric acid), Volatile acidity (as acetic acid), pH, Color characteristics (intensity, hue), Cyanide derivatives, Ochratoxin А, Cd, Pb, Zn
	2024-2025


	IP-BAB-208/2024-2025
finished
	2023
	-
	2025


	375


	
	 *Вино розе сухо
	Относителна плътност (относително тегло), Алкохолно съдържание, Захари (като редуциращи захари), Обща киселинност (като винена киселина), Летлива киселинност (като оцетна киселина), рН,                                        Цветни характеристики (интензитет, нюанс), Цианидни производни, Охратоксин А, Cd, Pb, Zn
	
	IP-BAB-208/2024-2025

	
	
	
	750

	92.
	Distillate 
	    Alcoholic strength, Density, Aldehydes (such as acetaldehyde), Esters (such as ethyl acetate), Total acidity (as acetic acid),  Methanol;  Higher alcohols:  

    2-butanol,  1-propanol,  2-methyl-1-propanol, 

    1-butanol,  3-methyl-1-butanol
	2025
	IP-BAB-80/2025
finished
	2024
	-
	2025


	375



	
	Дестилат
	Алкохолно съдържание, Плътност,  Алдехиди 

 (като ацеталдехид), Естери (като етилацетат),  

Обща киселинност (като оцетна киселина), 

Метанол;  Висши алкохоли:  2-бутанол,

1-пропанол, 2-метил-1-пропанол, 1-бутанол, 

3-метил-1-бутанол
	
	IP-BAB-80/2025
приключен 

	
	
	
	750

	93.


	Ethyl alcohol

denatured


	Level 1: Alcohol content, Methyl ethyl ketone, (МЕК), Isopropyl alcohol (IPA), Denatonium benzoate (Bitrex),

Higher alcohols (1-butanol, 2-butanol 1-propanol), Esters (such as ethyl acetate), Methanol, Aldehydes (such as acetaldehyde), Aldehydes (such as acetal), Furfural
Level 2: Tert-Butyl alcohol (TBA)
	2026
	IP-BAB-242/2026

Invitation

	01.10.2025
	30.04.2026
	31.08.2026
	500

	
	Етилов алкохол

денатуриран


	Ниво 1: Алкохолно съдържание, Метилетилкетон, Изопропилов алкохол, Денатониум бензоат (битрекс), Висши алкохоли (1-бутанол, 2-бутанол, 1-пропанол), Естери (като етилацетат), Метанол; Алдехиди (като ацеталдехид), Алдехиди 

 (като ацетал), Фурфурол
Ниво 2: Третичен бутилов алкохол
	
	IP-BAB-242/2026

Покана
	
	
	
	1000

	94.
	Vinegar
	Total acidity (as acetic acid), Total dry extract, Sulfur dioxide - free, Sulfur dioxide - total
	2026
	IP- IP-BV-237/2026

Invitation
	30.05.2025
	30.08.2026
	30.01.2027

	380



	
	Оцет
	Обща киселинност  (като оцетна к-на), Общ сух екстракт, Серен диоксид - свободен, Серен диоксид - общ
	
	IP- IP-BV-237/2026

Покана
	
	
	
	760

	95.
	*Semi-dry white wine 
	Relative density (specific gravity), Alcoholic strength, Total dry extract, Sugars (such as reducing sugars), 

Methanol,  Total acidity (as tartaric acid),  Volatile acidity (as acetic acid), Sulphates, Aacetaldehyde,

Esters (such as ethylacetate), Ochratoxin A,  
Total sulfur dioxide, Free sulfur dioxide, Citric acid, Cu,Fe, pH (at T = 20 °С)
	2026


	IP-BAB-219/2026

Invitation
	01.10.2025


	30.07.2026

	30.12.2026

	400


	
	 *Вино бяло полусухо 
	Относителна плътност (относително тегло),

Алкохолно съдържание, Общ сух екстракт, Захари (като редуциращи захари), Метанол, Обща киселинност (като винена киселина), Летлива киселинност (като оцетна киселина),  Сулфати, Ацеталдехид,Естери(като eтилацетат),Охратоксин А  Общ серен диоксид, Свободен серен диоксид, Лимонена киселина, Cu, Fe, pH (при T = 20 °С)
	
	IP-BAB-219/2026

Покана
	
	
	
	800

	96.
	Fruit nectar

drink
	 Sugars, Acidity (as citric acid), Carbohydrates, 

 Ash, pH (at T = 20 °С), Moisture, 
 Dry matter by refractometer at 20(С
	2027

	IP-BSED-229/2027
	01.10.2026
	30.04.2027
	30.08.2027
	360

	
	Плодов нектар

напитка
	Захари, Киселинност (като лимонена киселина), 

Въглехидрати, Пепел, рН (при T = 20 °С), Влага,
Сухо вещество по рефрактометър при 20°С
	
	IP-BSED-229/2027
	
	
	
	720

	97.


	*Dry red wine 

"Merlo"
	    Relative density (specific gravity), Alcoholic strength, Total dry extract, Sugars (such as reducing sugars), 
    Sugars (glucose, fructose, sucrose), Methanol, 
    Total acidity (as tartaric acid), Sulphates, Aacetaldehyde, Esters (such as ethylacetate),                           Volatile acidity (as acetic acid), Total sulfur dioxide, Free sulfur dioxide, Citric acid, Cyanide derivatives, Ash, Alkalinity of ash, Sorbic acid, pH, Cu, Fe 
	2027
	IP-BAB-143/2027

	01.09.2026
	30.04.2027
	30.07.2027
	400


	
	 *Вино червено сухо „Мерло”
	Относителна плътност (относително тегло),

Алкохолно съдържание, Общ сух екстракт,

Захари (като редуциращи захари), 

Захари (глюкоза, фруктоза, захароза), Метанол, Обща киселинност (като винена киселина), 

Летлива киселинност (като оцетна киселина),  Сулфати, Ацеталдехид, Естери (като eтилацетат),  Общ серен диоксид, Свободен серен диоксид, Лимонена киселина, Цианидни производни, 
Пепел, Алкалност на пепел, Сорбинова киселина, pH,Cu, Fe
	
	IP-BAB-143/2027

	
	
	
	800

	98.
	Soft-drink
	Dry content (refractometer), Total sugars, Titratable acidity (as citric acid), рН, Sorbic acid, Carbon dioxide
	2028
	IP-BSED-230/2028
	01.10.2027
	30.04.2028
	30.08.2028
	350

	
	 Безалкохолна  напитка
	    Сухо вещество (рефрактометрично), Общи захари, Титруема киселинност (като лимонена киселина), 

    рН, Сорбинова киселина, Въглероден диоксид
	
	IP-BSED-230/2028
	
	
	
	700


	Solid fuels (coal, limestone/сalcium carbonate, ash, gupsum)
Твърди горива (въглища, варовик/калциев карбонат, пепел, гипс)

	99.
	Gypsum
	Calcium sulfate dihydrate, Calcium carbonate, MgCO3, SiO2,, Water of crystallisation
	2015
	IP-128/2015

finished
	2015
	-
	2015
	200

	
	 Гипс
	Калциев сулфат дихидрат, Калциев карбонат, MgCO3, SiO2, Кристализационна вода
	
	IP-128/2015

приключен
	
	
	
	400

	100.


	*Brown coal

	Total moisture,  Ash in dry state, Volatile substances dry free condition,  Total sulfur in dry state,  Upper calorific value at constant volume of dry fuel  (moisture-free),  
Lower calorific value at constant pressure with 
a moisture content (Mt)

	2016


	IP-97/2016
finished
	2016
2016


	-
-


	2016
2016


	240

	
	 *Въглища  кафяви

	Обща влага, Пепел на сухо състояние, 

Летливи вещества на сухо безпепелно състояние,  Обща сяра на сухо състояние, Горна топлина на изгаряне при постоянен обем на сухо гориво (без влага), Долна топлина на изгаряне при постоянно налягане със съдържание на влага (Мt)
	
	IP-97/2016
приключен
	
	
	
	480

	101.


	Limestone calcium carbonate)
	    Calcium carbonate, Magnesium carbonate, 

    Volatile substances, Diiron trioxide, Silica
	2016
	IP-20/2016

finished
	2016
	-
	2016
	225

	
	 Варовик кал-циев карбонат)
	Калциев карбонат, Магнезиев карбонат,  Летливи вещества, Двужелезен триоксид, Силициев диоксид 
	
	IP-20/2016

приключен
	
	
	
	450

	102.


	*Lignite coal
	Total moisture, Ash dryness, Volatile dry free condition, Total sulfur dryness,  Carbon dryness, Gross calorific value at constant volume of dry fuel (moisture-free), Lower calorific value at constant pressure with a moisture content
	2016

	IP-113/2016
finished
 
	2016


	-


	2016

	225


	
	*Въглища  лигнитни
	Обща влага,  Пепел на сухо състояние, Летливи вещества на сухо безпепелно състояние, Обща сяра на сухо състояние, Въглерод на сухо състояние, Горна топлина на изгаряне при постоянен обем на сухо гориво (без влага), Долна топлина на изгаряне при постоянно налягане със съдържание на влага
	
	IP-113/2016
приключен
	
	
	
	450

	103.


	*Black coal
	Ash dryness, Volatile dry free condition, Total sulfur dryness,  Carbon dryness, Gross calorific value of dry fuel (moisture-free), Lower calorific value at constant pressure with a moisture content
	2017


	IP-95/2017
finished
	2017
	-
	2017
	245

	
	 *Въглища 

 черни
	Пепел на сухо състояние, Летливи вещества                  на сухо безпепелно състояние,  Обща сяра на сухо състояние,  Въглерод на сухо състояние, 

Горна топлина на изгаряне  на сухо гориво                 (без влага),  Долна топлина на изгаряне  със съдържание на влага 
	
	IP-95/2017
приключен
	
	
	
	490

	104.


	Ash
	SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO, P2O5, SO3,   

Carbon (unburned)
	2017
	IP-05/2017

finished
	2017
	-
	2017
	245

	
	 Пепелина  (пепел)
	SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO, P2O5, SO3,   

Вьглерод (неизгорял)
	
	IP-05/2017

приключен 
	
	
	
	490

	105.


	*Brown coal


	Ash in dry state, Volatile substances dry free condition,  Total sulfur in dry state, Upper calorific value at constant volume of dry fuel (moisture-free),  
Lower calorific value at constant pressure with
a moisture content (Mt), Melting point of the ash
	2018


	IP-87/2018
finished 
	2018
2018

	-
-
	2018
2018

	310

	
	 *Въглища  кафяви

	Пепел на сухо състояние, Летливи вещества на сухо безпепелно състояние, Обща сяра на сухо състояние, Горна топлина на изгаряне при постоянен обем на сухо гориво (без влага), Долна топлина на изгаряне при постоянно налягане със съдържание на влага (Мt), Температура на топене на пепелта
	
	IP-87/2018
приключен
	
	
	
	620

	106.
	 Solid fuel - Oilshale 


	Total moisture, Ash on dry substance, Volatile matter on dry substance (ISO 5071-1), Total sulfur on dry sub-stance (ISO 334), Total sulfur on dry substance (ISO 19579), Carbon on dry substance, Gross calorific value of dry fuel (moisture-free), Lower calorific value at moisture content (Mt), Melting point of the ash
	2018
	IP-162/2018

finished
	2018
	-
	2018
	00

	
	Твърдо гориво - нефтошисти


	Влага обща, Пепел на сухо състояние,  
Летливи вещества на сухо състояние (ISO 5071-1), Обща сяра на сухо състояние (ISO 334),  
Обща сяра на сухо състояние (ISO 19579),  
Въглерод на сухо състояние, Горна топлина на изгаряне на сухо гориво (без влага),  Долна топлина на изгаряне със съдържание   на влага (Mt),  Температура на топене на пепелта
	
	IP-162/2018

приключен 

	
	
	
	600

	107.
	 Gypsum
	Calcium sulfate dehydrate (CaSO4.2H2O ), Calcium sulfate anhydrous (CaSO4) , Calcium sulfate hemi-hydrates (CaSO4 hemihydrate), Sodium Chloride (NaCl), Calcium Carbonate (CaCO3), Magnesium carbonate (MgCO), Two-iron trioxide (Fe2O3), Aluminum trioxide (Al2O3), Silicon dioxide (SiO2), Water of crystallization
	2018
	IP-86/2018

finished 
	2018

	-


	2018

	300

	
	Гипс
	Калциев сулфат дихидрат (CaSO4.2H2O ), 

Калциев сулфат безводен (CaSO4), 

Калциев сулфат полухидрат (CaSO4 hemihydrate), Натриев хлорид(NaCl), Калциев карбонат (CaCO3),  Магнезиев карбонат (MgCO), Двужелезен триоксид (Fe2O3), Двуалуминиев триоксид (Al2O3),
Силициев диоксид(SiO2), Кристализационна вода
	
	IP-86/2018

приключен 

	
	
	
	600

	108.
	*Lignite coal
	Total moisture, Ash dryness, Volatile dry free condition, Total sulfur dryness, Carbon dryness,  Gross calorific value at constant volume of dry fuel (moisture-free), 

Lower calorific value at constant pressure with                                            a moisture content
	2019
2019

	IP-124/2019
finished
	2019
2019


	-

-

	2019

2019

	310

	
	 *Въглища  лигнитни
	Обща влага,  Пепел на сухо състояние, Летливи вещества на сухо безпепелно състояние, Обща сяра на сухо състояние, Въглерод на сухо състояние, Горна топлина на изгаряне при постоянен обем на сухо гориво (без влага), Долна топлина на изгаряне при постоянно налягане със съдържание на влага
	
	IP-124/2019
приключен 

	
	
	
	620

	109.


	*Black coal
	Ash dryness, Volatile dry free condition, Total sulfur dryness,  Carbon dryness, Gross calorific value of dry fuel (moisture-free), Lower calorific value at constant pressure with a moisture content
	2020
	IP-155/2020
finished
	2020


	-


	2020

	310

	
	 *Въглища 

 черни
	Пепел на сухо състояние, Летливи вещества на сухо безпепелно състояние, Обща сяра на сухо състояние,  Въглерод на сухо състояние, Горна топлина на изгаряне  на сухо гориво (без влага),  Долна топлина на изгаряне  със съдържание на влага 
	
	IP-155/2020
приключен 

	
	
	
	620

	110.


	Limestone calcium carbonate
	    Calcium carbonate, Magnesium carbonate,                             Diiron trioxide, Dialuminum trioxide, Silica, pH
	2020
	IP-175/2020
finished
	2020


	-


	2020

	240

	
	Варовик калциев 
карбонат
	Калциев карбонат, Магнезиев карбонат, 

 Двужелезен триоксид, Двуалуминиев триоксид,

Силициев диоксид, рН 
	
	IP-175/2020
приключен  
	
	
	
	480

	111.


	*Brown coal


	Ash in dry state, Volatile substances dry free condition,  Total sulfur in dry state, Upper calorific value at constant volume of dry fuel (moisture-free), Lower calorific value at constant pressure with a moisture content (Mt), Melting point of the ash, Humic acids
	2021


	IP-168/2021
finished
	2021


	-


	2021

	310

	
	 *Въглища  кафяви

	Пепел на сухо състояние, Летливи вещества на сухо безпепелно състояние, Обща сяра на сухо състояние, Горна топлина на изгаряне при постоянен обем на сухо гориво (без влага),  Долна топлина на изгаряне при постоянно налягане със съдържание на влага/ Мt 
Температура на топене на пепел, Хуминови киселини
	
	IP-168/2021
приключен
	
	
	
	620

	112.

	*Lignite coal
	Total moisture, Ash dryness, Volatile dry free condition, Total sulfur dryness, Carbon dryness,  Gross calorific value at constant volume of dry fuel (moisture-free), 

Lower calorific value at constant pressure with                                            a moisture content, Humic acids
	2022

	IP-147/2022
finished
	2022


	-


	2022


	310

	
	 *Въглища  лигнитни
	Обща влага,  Пепел на сухо състояние, 
Летливи вещества на сухо безпепелно състояние, Обща сяра на сухо състояние, 
Въглерод на сухо състояние, Горна топлина на изгаряне при постоянен обем на сухо гориво (без влага), Долна топлина на изгаряне при постоянно налягане със съдържание на влага, 
Хуминови киселини
	
	IP-147/2022
приключен
	
	
	
	620

	113.


	*Black coal
	Ash dryness, Volatile dry free condition, 

Total sulfur dryness,  Carbon dryness, Gross calorific value of dry fuel (moisture-free), Lower calorific value at constant pressure with a moisture content
	2023


	IP-SFC-205/2023

finished
	2023


	-


	2023


	330

	
	 *Въглища 

 черни
	Пепел на сухо състояние, Летливи вещества на сухо безпепелно състояние, Обща сяра на сухо състояние,  

Въглерод на сухо състояние, Горна топлина на изгаряне  на сухо гориво  (без влага),  

Долна топлина на изгаряне  със съдържание на влага 
	
	IP-SFC-205/2023

приключен
	
	
	
	660

	114.


	Gypsum
	Calcium sulfate dehydrate (CaSO4.2H2O ), Calcium sulfate anhydrous (CaSO4) , Calcium sulfate hemi-hydrates (CaSO4 hemihydrate), Sodium Chloride (NaCl), Calcium Carbonate (CaCO3), 

Magnesium carbonate (MgCO), Two-iron trioxide (Fe2O3), Aluminum trioxide (Al2O3), Silicon dioxide (SiO2), Water of crystallization
	2023
	IP-SFG-220/2023

finished
	2023


	-


	2023


	300

	
	Гипс
	Калциев сулфат дихидрат (CaSO4.2H2O ), 

Калциев сулфат безводен (CaSO4), 

Калциев сулфат полухидрат (CaSO4 hemihydrate), Натриев хлорид (NaCl), Калциев карбонат (CaCO3),  Магнезиев карбонат (MgCO), Двужелезен триоксид (Fe2O3), Двуалуминиев триоксид (Al2O3),

Силициев диоксид(SiO2), Кристализационна вода
	
	IP-SFG-220/2023

приключен
	
	
	
	600

	115.
	 Limestone 

 (calcium carbonate)
	 CaCO3, MgCO3, Volatiles, рН, Fe2O3, Al2O3, SiO2
	2024
	IP-SFL-08/2024
finished
	2023


	-
	2024
	280

	
	 Варовик

 (калциев карбонат)
	 Калциев карбонат,  Магнезиев карбонат, 

 Летливи вещества, рН, Двужелезен триоксид, 

 Двуалуминиев триоксид, Силициев диоксид 
	
	IP-SFL-08/2024
приключен
	
	
	
	560

	116.
	*Lignite coal
	Total moisture, Ash dryness, Volatile dry free condition, Total sulfur dryness, Carbon dryness,  Gross calorific value at constant volume of dry fuel (moisture-free), 

Lower calorific value at constant pressure with                                            a moisture content
	2024


	IP-SFC-204/2024
finished

	2023


	-
	2024
	310

	
	 *Въглища  лигнитни
	Обща влага,  Пепел на сухо състояние, Летливи вещества на сухо безпепелно състояние, Обща сяра на сухо състояние, Въглерод на сухо състояние, Горна топлина на изгаряне при постоянен обем на сухо гориво (без влага), Долна топлина на изгаряне при постоянно налягане със съдържание на влага
	
	IP-SFC-204/2024
приключен

	
	
	
	620

	117.


	*Brown coal


	Ash in dry state, Volatile substances dry free condition,  Total sulfur in dry state, Upper calorific value at constant volume of dry fuel (moisture-free), Lower calorific value at constant pressure with a moisture content (Mt), Melting point of the ash
	2025


	IP-SFC-213/2025
finished

	2024
	-
	2025


	325

	
	 *Въглища  кафяви


	Пепел на сухо състояние, Летливи вещества на сухо безпепелно състояние, Обща сяра на сухо състояние, Горна топлина на изгаряне при постоянен обем на сухо гориво (без влага), Долна топлина на изгаряне при постоянно налягане със съдържание на влага/ Мt Температура на топене на пепел
	
	IP-SFC-213/2025

приключен

	
	
	
	650

	118.
	*Black coal
	Ash dryness, Volatile dry free condition, Total sulfur dryness,  Carbon dryness, Gross calorific value of dry fuel (moisture-free), Lower calorific value at constant pressure with a moisture content
	2026


	IP-SFC-221/2026

invitation

	30.10.2025

	30.03.2026

	30.05.2026

	400

	
	 *Въглища 

 черни
	Пепел на сухо състояние, Летливи вещества на сухо безпепелно състояние, Обща сяра на сухо състояние,  

Въглерод на сухо състояние, Горна топлина на изгаряне  на сухо гориво (без влага), Долна топлина на изгаряне  със съдържание на влага 
	
	IP-SFC-221/2026

покана
	
	
	
	800

	119.
	*Lignite coal
	Total moisture, Ash dryness, Volatile dry free condition, Total sulfur dryness, Carbon dryness,  Gross calorific value at constant volume of dry fuel (moisture-free), 

Lower calorific value at constant pressure with                                            a moisture content, Humic acids
	2027
	IP-SFC-231/2027

	30.10.2026

	30.03.2027

	30.05.2027

	400

	
	 *Въглища  лигнитни
	Обща влага,  Пепел на сухо състояние, 

Летливи вещества на сухо безпепелно състояние, Обща сяра на сухо състояние, Въглерод на сухо състояние, Горна топлина на изгаряне при постоянен обем на сухо гориво (без влага), Долна топлина на изгаряне при постоянно налягане със съдържание на влага, Хуминови киселини
	
	IP-SFC-231/2027

	
	
	
	800

	120.
	Limestone calcium carbonate
	    Calcium carbonate, Magnesium carbonate,                             Diiron trioxide, Dialuminum trioxide, Silica, pH
	2028
	IP-SFC-243/2028
	30.10.2027

	30.03.2028

	30.05.2028

	400

	
	Варовик калциев 
карбонат
	Калциев карбонат, Магнезиев карбонат, 

 Двужелезен триоксид, Двуалуминиев триоксид,

Силициев диоксид, рН 
	
	IP-SFC-243/2028
	
	
	
	800

	Liquid fuels (petroleum products, lubricants) - aviation fuel and car fuel; jet fuel; lubricants; oils and petroleum products (gasoil for industrial and domestic purposes, diesel and fuel oil); aviation fuel; special liquids; biodiesel; oils lubricant and hydraulic; natural gas, gas mixtures, SO2, NO, CO, NO2, liquefied hydrocarbons; lubricants; anti-icing fluid; anti-icing fluid about surface treatment aircraft
Течни горива (петролни продукти/нефтопродукти, смазочни материали) – авиационно гориво и автомобилно гориво; реактивно гориво; лубриканти; масла и нефтопродукти (газьоли за промишлени и битови нужди, дизелово гориво, мазут); авиационно гориво; специални течности; биодизел; масла смазочни и хидравлични; природен газ, газови смеси, SO2, NO, CO, NO2, втечнени въглеводороди; лубриканти; противооблединителна течност (присадка); противоантиоблединителна течност за повърхностна обработка на въздухо-плавателни средства

	121.

	*Diesel fuel
	Density,   Fractional composition (distillation characteristics), stripped to 250 ºC; Fractional composition (distillation characteristic),  95% (v/v) distilled to a temperature;  Acid value

	2015
	IP-130/2015

finished
	2015
	-
	2015
	210


	
	*Дизелово  гориво
	    Плътност;  Фракционен състав (дестилационна характеристика), дестилират до 250 ºC;    

    Фракционен състав (дестилационна характеристика),             95 % (v/v) дестилират до температура; Киселинност 
	
	IP-130/2015

приключен
	
	
	
	420

	122.

	*Diesel fuel
	Density at 15 °C, EN ISO 12185; Density at 15 °C,                   EN ISO 3675; Sulfur content; Flash point; CFPP;
Distillation % (V/V) distilled to 250 °С; Distillation                     % (V/V) distilled to 350 °С; Distillation 95 % (V/V) distilled to °С; Freezing point;  Cloud point;                        Kinematic viscosity at 40 °С;  Cetane Index; 

Pour point;  Content of methyl esters of fatty acids (FAME);  Ash content; Water content
	2016

	IP-67/2016
finished
	2016

	-

	2016

	270

	
	*Дизелово  гориво
	Плътност при 15 °С, EN ISO 12185;  Плътност при        15 °С, EN ISO 3675; Съдържание на сяра;  Пламна температура;  Гранична температура на филтруемост CFPP;  Дестилационна характеристика - дестилирали 

до 250 °С;  Дестилационна характеристика – дести-лирали  до 350 °С;  Дестилационна характеристика - 95 % (V/V) дестилирали до °С; Температура на замръзване; Температура на помътняване; Кинематичен вискозитет при 40 °С; Цетанов индекс; Температура на течливост; Съдържание на метилови естери на мастни киселини (FAME); Съдържание на пепел; Съдържание на вода
	
	IP-67/2016
приключен
	
	
	
	540

	123.
	*Motor oil
	Density at 15°C, Flash point, Sulfated ash,
Total  Base Number (ТВN/ total alkalinity), 
Viscosity index, Viscosity at 40°C, Pour point
	2016
	IP-53/2016

finished
	2016
	-
	2016
	260



	
	 *Моторно 

 масло
	Плътност при 15 °С, Пламна температура, Съдържание на  сулфатна пепел, ТВN (обща алкалност), Вискозитетен индекс, Кинематичен вискозитет при 40 °С, Температура на течливост 
	
	IP-53/2016

приключен
	
	
	
	520



	124.
	*Jet fuel
	Аcid value, Flash point, Kinematic viscosity                    at minus 20 0С, Net heat of combustion, 
Fractional composition,  Density at 15 0С, 
Temperature of initial  crystallization,  

Modified index of waters separometar
	2016
	IP-120/2016

finished
	2016
	-
	2016
	280

	
	*Реактивно гориво
	Киселинно число,  Пламна температура, 
Кинематичен вискозитет при -20 0С, Нетна топлина на изгаряне, Фракционен състав, Плътност при 150С, Температура на начало на кристализация, Модифициран индекс на воден сепарометър
	
	IP-120/2016

приключен 
	
	
	
	560

	125.

	*Gasoline

 
	Density at 15 °С;  Distillation characteristics                   (fractional composition): at 70 °C was evaporated,           at 100 °C was evaporated,  at 150 °C was evaporated, finish boiling point/FBP,  residue from distillation;  

Resin content (solvent-washed);  Corrosion of copper plate (3h at 50 °C) grade;  Content of hydrocarbon groups: alkenes, areals;  Benzene content;  Oxygen content; Sulfur content; Lead content; Manganese content,  Volatility index; Vapor pressure; Octane Number by Research Method  (EN ISO 5164);  Acid Number (ISO 6618)
	2017 – 2018

	IP-115/2017
finished 

	2017

	-


	2018


	310


	
	*Бензин
	Плътност при 15 °С;  Дестилационни характеристики (фракционен състав): при 70 °С се изпаряват,  при 100 °С се изпаряват,  при 150 °С се изпаряват, край на кипене/FBP, остатък от дестилацията; 
Съдържание на смоли(промити с разтворител);   Корозия на медна пластина (3 h при 50 °С), клас;  Съдържание на въглеводородни групи: алкени,арени; Съдържание на бензен; Съдържание на кислород;  Съдържание на сяра; Съдържание на олово; Съдър-жание на манган;  Индекс на летливост;  Налягане на парите; Октаново число по изследова-телски метод (EN ISO 5164); Киселинно число (ISO 6618)                      
	
	IP-115/2017
приключен

	
	
	
	620

	126.
	*Transformer 

   oil
	Acid value, Water content,  Flash point (in closed cup),  Breakdown voltage,   Permittivity at 90 °C (tg Δ),  Density, Kinematic viscosity at 40 0С, Pour Point 
	2017


	IP-69/2017
finished
	2017
	-
	2017
	325


	
	 *Масло    

   трансфор-

   маторно
	Киселинно число,Съдържание на вода,Пламна темпе-ратура(в затворен тигел), Пробивно напрежение, Коефициент на диелектрична проницаемост при 900С (tgΔ), Плътност, Кинематичен вискозитет при 400С, Температура на течливост
	
	IP-69/2017
приключен

	
	
	
	650



	127.
	Anti-icing fluid for surface treatment                    of  ВС
	Refractive index at 20 0С, Dynamic viscosity

in Brookfield at 20 0С (at concentrate), 

Freezing point (for concentrate), pH at 20 0С
	2017 – 2018
	IP-117/2017

finished 
	2017
	-
	2018
	240

	
	Противообледе-нителна течност за повърхностна обработка на ВС
	Коефициент на рефракция при 20 0С, 
Динамичен вискозитет по Брукфийлд при 20 0С 
(при концентрат),  Температура на замръзване
(за концентрат), рН при 20 0С

	
	IP-117/2017

приключен 

	
	
	
	480

	128.
	*Gas oil for

 industrial

 and utilities

 purposes
	Water content, Fractional composition, Ash, 

Kinematic viscosity at 40 ºС, Sulfur,  Flash point in closed cup, Specific heat of combustion, Distillation characteristic (fractional composition) 10 °С was evaporated at temperature 0С,  Distillation characteristic (fractional composition) 75 °С was evaporated at temperature 0С,  Density at 15 °C, Coke residue,  Freezing temperature (point) (BDS 1751)
	2018 - 2019
	IP-96/2018

finished 

	2018

	-


	2019
	405

	
	*Газьол за

 промишлени 
 и комунални

 цели (ПКЦ)
	Съдържание на вода, Механични примеси, Пепел, Кинематичен вискозитет при 40 ºС, Сяра, Пламна температура в затворен тигел,  Специфична топлина на изгаряне, Фракционен състав - 10% дестилират при температура 0С, Фракционен състав - 75% дестилират при температура 0С, Плътност при 15 ºС,  Коксов остатък, Температура (точка) на замръзване (БДС 1751)
	
	IP-96/2018

приключен 


	
	
	
	810

	129.
	*Transmission

 oil
	Density, Kinematic viscosity, Viscosity index, 
Viscosity at low temperatures – Brookfield,

Water content, Flash point (in open cup),

Pour Point, Antiseizure properties, Foaming 
	2018
	IP-78/2018

finished
	2018
	-


	2018
	400

	
	 *Масло 
трансмисионно
	Плътност, Кинематичен вискозитет,

Вискозитетен индекс, Вискозитет при ниски температури – Брукфийлд, Съдържание на вода,  Пламна температура (в отворен тигел), 

Температура на течливост, Противозадирни  свойства/ ЧСМ, Пенообразуване
	
	IP-78/2018

приключен 


	
	
	
	800

	130.
	*Boiler fuel

(mazut)
	Water content, Mechanical impurities, Ash, 

Sulfur, Density at 15 ºC and at 20 ºC, 

Flash point in open cup, Kinematic viscosity at 80°C,
Specific heat of combustion 

Determination of water and sludge by centrifugation, Determination of the presence of water-soluble acids and bases, Freezing temperature
	2019

	IP-64/2019

finished

	2019

	-

	2019


	390

	
	 *Котелно  гориво

(мазут)
	Съдържание на вода, Механични примеси, 
Пепел, Сяра, Плътност при 15 Cº и при 20 Cº, Пламна температура в отворен тигел, 

Кинематичен вискозитет при 80 ºС, 

Специфична топлина на изгаряне, 

Определяне на вода и утайки чрез центрофугиране, Определяне наличието на водоразтворими киселини и основи, Температура на замръзване
	
	IP-64/2019

приключен 


	
	
	
	780

	131.

	*Brake fluid
	 

Density at 15 °C - EN ISO 12185, Density at 20°С – 
EN ISO 3675, Kinematic viscosity at 40 °С; 

Kinematic viscosity at minus 40 °С;  Flash point,  Boiling point, рН, High temperature resistance
	2020


	IP-171/2020
finished

	2020

	-


	2020

	220

	
	*Спирачна течност

	Плътност при 15 °С - EN ISO 12185, Плътност при
20 °С - EN ISO 3675, Кинематичен вискозитет при 100°С, Кинематичен вискозитет при при минус 40°С,

Пламна температура, Температура на кипене, рН,
Устойчивост на висока температура
	
	IP-171/2020
приключен 


	
	
	
	440

	132.
	*Jet fuel A-1
	Аcid value, Flash point, Density at 15 0С, Density at 200С, Kinematic viscosity at minus 20 0С, 

Distillation characteristics (Fractional composition), Temperature of initial  crystallization, Resins in fact, Modified index of waters separometar, 

Net heat of combustion, Total sulfur, Specific Energy, Smoke Point, Copper strip corrosion (2 h at 100 ºС)
	2020


	IP-92/2020
finished

	2020

	-

	2020
	360

	
	*Реактивно гориво Jet A-1
	Киселинно число, Пламна температура, 

Плътност при 15 0С, Плътност при 20 0С, 

Кинематичен вискозитет при -20 0С, Дестилационни характеристики (фракционен състав), Температура на начало на кристализация, Фактически смоли, Модифициран индекс на воден сепарометър,     Нетна топлина на изгаряне, Обща сяра, Специфична топлина на изгаряне, Височина на пушлив пламък, Корозия на медна пластинка( 2 h при 100 ºС)
	
	IP-92/2020
приключен

	
	
	
	720

	133.

	*Jet fuel A-1
	Аcid value, Flash point, Density at 15 0С, Density at 200С, Kinematic viscosity at minus 20 0С, 

Distillation characteristics (Fractional composition), Temperature of initial  crystallization, Resins in fact, Modified index of waters separometar, 

Net heat of combustion, Total sulfur, Specific Energy, Smoke Point, Copper strip corrosion (2 h at 100 ºС)
	2021
	IP-198/2021
finished

	2021


	-
	2021
	360

	
	*Реактивно гориво Jet A-1
	Киселинно число, Пламна температура, 

Плътност при 15 0С, Плътност при 20 0С, 

Кинематичен вискозитет при -20 0С, Дестилационни характеристики (фракционен състав), Температура на начало на кристализация, Фактически смоли, Модифициран индекс на воден сепарометър,     Нетна топлина на изгаряне, Обща сяра, Специфична топлина на изгаряне, Височина на пушлив пламък, Корозия на медна пластинка( 2 h при 100 ºС)

	
	IP-198/2021
приключен

	
	
	
	720

	134.

	*Diesel fuel
	Density at 15 °C - EN ISO 12185,  Density at 20°С -    EN ISO 3675, Cetane Index; Cetane number;

Cloud point, Polyciclyc aromatic hydrocarbons,

Sulfur content, Flash point, Ash content, Water content, Carbon residue on 10 % distillation residue, Total contamination, Copper strip corrosion (3 h at 50°С), Oxsidation stability,Lubricating ability (wsd 1,4) at 60°С,   Kinematic viscosity at 40 °С, Distillation - % (V/V) distilled to 250 °С; % (V/V) distilled to 350 °С; в) 95 % (V/V) distilled to ... °С; CFPP, Content of methyl esters 
of fatty acids (FAME),  Content of Mn
	2020 - 2021


	IP-170/2020
finished

	2020

	-

	2021

	360

	
	*Дизелово  гориво
	Плътност при 15 °С - EN ISO 12185, Плътност при  20 °С - EN ISO 3675, Цетанов индекс, Цетаново число, Температура на помътняване, Полициклични арени, Съдържание на сяра, Пламна температура, 

Съдържание на пепел, Съдържание на вода, 

Коксов остатък (на 10 % остатък от дестилация)

Общо количество онечиствания, Корозия на медна пластина (3 h при 50°С), Стабилност на окисление

Смазочна способност (wsd 1,4) при 60°С,

Вискозитет при 40°С, Дестилационни характерис-тики: а) % (V/V) дестилирали до 250°С; б) % (V/V) дестилирали до 350°С; в) 95 % (V/V) дестилирали                до ...°С; Гранична температура на филтруемост - CFPP, Съдържание на метилови естери на мастни киселини (FAME), Съдържание на Mn
	
	IP-170/2020
приключен

	
	
	
	720

	135.

	*Biodiesel


	Density at 15 ° C, Kinematic viscosity at 40 ° C, Oxidative stability at 110 ° C, Flash point, Ester content, Linolenic acid methyl ester content, Iodine number, Monoglyceride content, Diglyceride content, Triglyceride content, Free glycerol content, Total glycerol content, Acid number, Cold filter filterability limit, Determination of water (Karl Fischer coulometric titration method), Methanol content
	2021

	IP-142/2021
finished

	2021
	-
	2021
	405


	
	*Биодизел
	Плътност при 15 °С, Кинематичен вискозитет при 40 °С, Окислителна стабилност при 110 °С, Пламна температура, Съдържание на естери, Съдържание на метилов естер на линоленова киселина, Йодно число, Съдържание на моноглицериди, Съдържание на диглицериди, Съдържание на триглицериди, Съдържание на свободен глицерол, Съдържание общ глицерол, Киселинно число, Гранична температура  на филтруемост през студен филтър, Определяне на вода (Метод на кулонометрично титриране на Karl Fischer), Съдържание на метанол
	
	IP-142/2021
приключен

	
	
	
	810

	136.
	*Gas oil for

 industrial

 and utilities

 purposes
	Water content, Fractional composition, Ash, 

Kinematic viscosity at 40 ºС, Sulfur,  
Flash point in closed cup, Specific heat of combustion, 

Distillation characteristic (fractional composition) 10 °С was evaporated at temperature … 0С,  
Distillation characteristic (fractional composition) 75 °С was evaporated at temperature … 0С,  
Density at 15 °C,  Coke residue,  Freezing temperature (point) (BDS 1751)
	2022

	IP-118/2022
finished

	2022
	-
	2022
	380

	
	*Газьол за

 промишлени 
 и комунални

 цели (ПКЦ)
	Съдържание на вода, Механични примеси, Пепел, Кинематичен вискозитет при 40 ºС, Сяра, 
Пламна температура в затворен тигел,  
Специфична топлина на изгаряне, 
Фракционен състав - 10% дестилират при температура ... 0С,   Фракционен състав - 75% дестилират при температура ... 0С, Коксов остатък,
Плътност при 15 ºС,  Температура (точка) на замръзване (БДС 1751)
	
	IP-118/2022
приключен

	
	
	
	760

	137.
	*Transformer 

   oil
	Acid value,  Flash point (in closed cup),  Water content,   Breakdown voltage,   Relative permittivity, 

Dielectric dissipation factor at 90 °C (tg Δ), 

Density at 20 °С, Kinematic viscosity at 40 0С, 

Pour Point, Dissolved gases 
	2022


	IP-156/2022
finished

	2022
	-
	2022
	350


	
	 *Масло    

   трансфор-

   маторно
	Киселинно число, Пламна температура (в затворен тигел), Съдържание на вода, Пробивно напрежение, Коефициент на диелектрични загуби при 90 0С (tg Δ), Относителна диелектрична проницаемост, Плътност при 20 °C , Кинематичен вискозитет при 40 0С, Температура на течливост, Разтворени газове в масла
	
	IP-156/2022
приключен

	
	
	
	700


	138.
	*Low-freezing coolant (Antifreeze)
	Density at Density at 20 0С, Boiling point, pH at 20 0С, 

Alkalinity, Freezing point, Mechanical impurities, Foaming 
(volume and disintegration time), Weight loss due to corrosion 

(copper, brass, steel, cast iron solder, silumin), Resistance to 
hard water, Refractive index at 20 0С, Appearance
	2022


	IP-210/2022
finished

	2022
	-
	2022
	330

	
	*Охлаждаща нискозамръз-ваща течност (Антифриз)
	 Плътност при 20 °C, Температура на кипене,                          рН при 20 °C , Алкалност, Температура на начало на кристализация, Механични примеси, Пенливост (обем и време за разпадане), Загуба на маса при корозионно въздействие (мед, месинг, стомана, чугун, припой, силумин), Устойчивост на въздействие на твърда вода, Коефициент на рефракция при 20 0С, Външен вид
	
	IP-210/2022
приключен

	
	
	
	660


	139.
	*Lubricating Grease

	Cone Penetration (unworked,worked, prolonged work),  Copper Corrosion 24 hrs at 100 °C, Dropping Point, Colloid stability, Water content, Water Washout at 79 °C
	2023
	IP-LFL-172/2023
finished
	2023
	-
	2023
	270


	
	*Грес (смазка)
	Конусна пенетрация (необработена, обработена,  след продължително обработване),  
Корозия на мед 24 часа при 100°C, Точка/температура на прокапване, 
Колоидна стабилност, Съдържание на вода, Измиваемост с вода при 79 °C
	
	IP-LFL-172/2023

приключен

	
	
	
	540

	140.


	*Gasoline

 
	Density at 15 °С; Distillation characteristics (fractional composition):  at 70 °C was evaporated, at 100 °C was evaporated,  at 150 °C was evaporated, finish boiling point/FBP,  residue from distillation; 
Resin content (solvent-washed);  
Corrosion of copper plate (3h at 50 °C) grade;  
Content of hydrocarbon groups: alkenes, areals;  Benzene content;  Oxygen content; Sulfur content; 
Lead content; Manganese content,  Volatility index; Vapor pressure; Octane Number by Research Method  (EN ISO 5164); Octane number by Motor Method       (EN ISO 5163); Acid Number (ISO 6618)
	2023


	IP-LAC-164/2023
finished 
	2023
	-
	2023
	360


	
	*Бензин
	Плътност при 15 °С;  Дестилационни характеристики (фракционен състав): при 70°С се изпаряват, 
при 100°С се изпаряват,  при 150 °С се изпаряват, край на кипене/FBP, остатък от дестилацията; Съдържание на смоли (промити с разтворител);   Корозия на медна пластина (3 h при 50 °С), клас; Съдържание на въглеводородни групи: алкени,арени;  Съдържание на бензен;  Съдържание на кислород, сяра, олово, манган;  Индекс на летливост;  
Налягане на парите;   Октаново число по изследователски метод (EN ISO 5164); 
Октаново число по моторен метод (EN ISO 5163); Киселинно число (ISO 6618)    
	
	IP-LAC-164/2023

приключен

	
	
	
	720


	141.
	Gas mixtures


	1 level:  Determination of composition of gas mixtures : SO2, NO, CO

2 level:  NO2
	2023
	IP-LFGM-225/2023
finished
	2023
	-
	2023
	300

	
	Газови смеси
	1 ниво:  Определяне състава на газови смеси: 
SO2, NO, CO
2 ниво:  NO2
	
	IP-LFGM-225/2023
приключен
	
	
	
	600

	142.


	*Boiler fuel

(mazut)
	Water content, Mechanical impurities, Ash, 
Sulfur, Density at 15 ºC and at 20 ºC, Flash point in open cup, Kinematic viscosity at 80°C, Specific heat                  of combustion,  Determination of water and sludge by centrifugation, Determination of the presence of water-soluble acids and bases, Freezing temperature
	2024


	IP-LFOP-169/2024
finished
	2023


	
	2024


	390

	
	 *Котелно  гориво

(мазут)
	Съдържание на вода, Механични примеси, 
Пепел, Сяра, Плътност при 15 Cº и при 20 Cº, Пламна температура в отворен тигел, Кинематичен вискозитет при 80 ºС, Специфична топлина на изгаряне, Определяне на вода и утайки чрез центрофугиране, Определяне наличието на водоразтворими  киселини и основи, Температура на замръзване
	
	IP-LFOP-169/2024
приключен
	
	
	
	780

	143.
	*Diesel fuel
	Density at 15 °C - EN ISO 12185,  Density at 20°С -    EN ISO 3675, Cetane Index; Cetane number;

Cloud point, Polyciclyc aromatic hydrocarbons,

Sulfur content, Flash point, Ash content, Water content, Carbon residue on 10 % distillation residue, 

Total contamination, Copper strip corrosion (3 h at 50°С), Oxsidation stability, Lubricating ability (wsd 1,4) at 60°С,   Kinematic viscosity at 40 °С, Distillation - % (V/V):                    a) distilled to 250 °С; % (V/V), b) distilled to 350 °С;             c) 95 % (V/V) distilled to ... °С;   CFPP,Content of methyl esters of fatty acids (FAME), Content of Mn
	2024
	IP-LAC-206/2024
finished
	2023


	
	2024


	320


	
	*Дизелово  гориво
	Плътност при 15 °С - EN ISO 12185, Плътност при  20 °С - EN ISO 3675, Цетанов индекс, Цетаново число, Температура на помътняване, Полициклични арени, Съдържание на сяра, Пламна температура, 

Съдържание на пепел, Съдържание на вода, 

Коксов остатък (на 10 % остатък от дестилация)

Общо количество онечиствания, Корозия на медна пластина (3 h при 50°С), Стабилност на окисление

Смазочна способност (wsd 1,4) при 60°С,

Вискозитет при 40°С, Дестилационни характерис-тики: а) % (V/V) дестилирали до 250°С; б) % (V/V) дестилирали до 350°С; в) 95 % (V/V) дестилирали                до ...°С; Гранична температура на филтруемост - CFPP, Съдържание на метилови естери на мастни киселини (FAME), Съдържание на Mn
	
	IP-LFOP-206/2024
приключен
	
	
	
	640


	144.
	Low-freezing coolant (antifreeze)
	Applying ASTM methods:

Density at Density at 20 °С, Boiling point, pH at 20 0С, 

Alkalinity, Freezing point, Mechanical impurities, Foaming (volume and disintegration time), 
Resistance to hard water, Weight loss due to corrosion (copper, brass, steel, cast iron solder, silumin), 
Refractive index at 20°С, Appearance
	2024
	IP-LFAI-232/2024
finished
	2023


	-


	2024


	330

	
	Охлаждаща нискозамръзваща течност (антифриз)
	Прилагат се ASTM методи:

Плътност при 20 °С, Температура на начало на кристализация, Температура на кипене, рН при 20 °C

Алкалност, Пенообразуване (обем на пяната, време на разпадане на пяната), Съдържание на вода, Външен вид
Загуба на маса при корозионно въздействие (мед, припой, месинг, стомана, чугун), Индекс на рефракция при 20 0С,
	
	IP-LFAI-232/2024
приключен
	
	
	
	660


	145.
	*Transformer 

   oil
	Acid value,  Flash point (in closed cup),  Water content,   Breakdown voltage,   Relative permittivity, 

Dielectric dissipation factor at 90 °C (tg Δ), 

Density at 20 °С, Kinematic viscosity at 40 0С, Pour Point, Dissolved gases 
	2024-2025
	IP-LFOP-233/2024

finished
	2023


	-

	2025

	340

	
	 *Масло    

   трансфор-

   маторно
	Киселинно число, Пламна температура (в затворен тигел), Съдържание на вода, Пробивно напрежение, Коефициент на диелектрични загуби при 90 0С (tg Δ), Относителна диелектрична проницаемост, Плътност при 20 °C , Кинематичен вискозитет при 40 0С, Температура на течливост, Разтворени газове в масла
	
	IP-LFOP-233/2024

приключен
	
	
	
	680

	146.
	Compressor oil
	Kinematic viscosity, Pour Point, Flash point - open cup method, Determination of carbon residue, Ash content, Acid number
	2025
	IP-LFL-236/2025
finished
	2024
	-
	2025
	330

	
	Компресорнo

маслo
	Кинематичен вискозитет, Температура на замръзване, Пламна температура в отворен тигел, Коксов остатък, Съдържание на пепел, Киселинно число
	
	IP-LFL-236/2025
приключен
	
	
	
	660

	147.


	Metalworking fliud
	Kinematic viscosity, Flash point - open cup method, Density, Acid/base number
	2025


	IP-LFOH-234/2025
finished
	2024
	-
	2025
	330

	
	Смазочно-охлаждаща течност


	Кинематичен вискозитет, Пламна температура в отворен тигел, Плътност, Киселинно/алкално число
	
	IP-LFOH-234/2025
приключен
	
	
	
	660

	148.
	Biodiesel
	Ester content (total), Linolenic acid methyl ester content, Kinematic viscosity, Flash point, Determination of flash point (Pensky-Martens closed cup method), CFPP, Determination of water, Determination of acid number, Determination of iodine value, Methanol content, Mono-, di-, triglyceride contents, Determination of free glycerol, Determination of free and total glycerol, Determination of total contamination, Density at 15 ° C, Corrosiveness to copper - Copper strip test
	2025
	IP-LFB-247/2025
finished
	2025
	-
	2025
	330

	
	Биодизел
	Естери (общи), Метилов естер на линоленовата киселина, Кинематичен вискозитет, Пламна темпе-ратура /метод на Пенски-Мартенс в затворен тигел/, Гранична температура на филтруемост, Вода, Киселинно число, Йодно число, Метанол, Моно-, Ди- и Триглицериди, Свободен глицерол, Общ глицерол, Общи онечиствания, Плътност при 15C, Корозия върху медна пластинка
	
	IP-LFB-
247/2025
приключен
	
	
	
	660

	149.
	*Gas oil for

 industrial

 and utilities

 purposes
	Water content, Fractional composition, Ash, 

Kinematic viscosity at 40 ºС, Sulfur, Flash point in closed cup, Specific heat of combustion, Distillation characteristic (fractional composition) 10 °С was evaporated at temperature … 0С,  Distillation characteristic (fractional composition) 75 °С was evaporated at temperature … 0С,  Density at 15 °C,  Coke residue,  Freezing temperature (point) (BDS 1751)
	2026


	IP-LFOH-222/2026

Invitation
	01.10.2025
	30.04.2026

	30.10.2026

	450

	
	*Газьол за

 промишлени 

 и комунални

 цели (ПКЦ)
	Съдържание на вода, Механични примеси, Пепел, Кинематичен вискозитет при 40 ºС, Сяра, 

Пламна температура в затворен тигел,  Специфична топлина на изгаряне, Фракционен състав - 10% дестилират при температура ... 0С,   Фракционен състав - 75% дестилират при температура ... 0С, Коксов остатък,Плътност при 15 ºС,  Температура (точка) на замръзване (БДС 1751)
	
	IP-LFOH-222/2026

Покана

	
	
	
	900

	150.
	*Jet fuel A-1
	Density at 15 0С, Acidity,  Acid number, Kinematic viscosity at minus 20 0С, Flash point, Distillation characteristics (Fractional composition), Temperature of initial  crystallization, Corrosiveness to copper /Copper strip test (2 h at 100 ºС), Resin content
	2026
	IP-LFJ-142/2026

Invitation
	01.09.2025
	31.07.2026
	30.12.2026
	500

	
	*Реактивно гориво Jet A-1
	Плътност при 15 0С, Киселинност, Киселинно число, Кинематичен вискозитет при минус 20 0С, Пламна температура, Дестилационни характеристики (фракционен състав), Температура на начало на кристализация, Корозия на медна пластинка ( 2 h при 100 ºС), Съдържание на смоли
	
	IP-LFJ-142/2026
Покана
	
	
	
	1000

	151.
	Gasoline

 
	RON; MON; Manganese (Mn) content, Oxygen (O) content; Sulfur (S) content; Resin content, Benzene content, Determination of hydrocarbon types — aromatic hydrocarbons, olefins, saturated hydrocarbons in petroleum fractions that distill below 315 °C,  Oxidation stability of gasoline; Determination of density at 15°C;  Determination of distillation characteristics at atmospheric pressure (at 70°C, 100°C, 150°C, FBP); Vapour pressure; Content of oxygenated compounds (MTBE, ETBE, Ethanol)
	2026
	IP-LAC-248/2026
Invitation
	01.10.2025
	01.09.2026
	20.12.2026
	550

	
	Бензин
	Изследователското октаново число (RON), Моторното октаново число (МON), Съдържание на манган, кислород, сяра, Съдържание на смоли,  Съдържание на бензен;  Определяне на въглеводородните групи - ароматни, олефинови, наситени въглеводороди в нефтени фракции, които дестилират под 315 °С, Определяне стабилността на окисление на бензин; Определяне на плътност при 15°С; Определяне на дестилационните характерис-тики при атмосферно налягане (при 70°C; 100°С; 150°С, FBP); Налягане на парите; Съдържание на кислород съдържащи съединения (МТБЕ, ЕТБЕ, Етанол)
	
	IP-LAC-248/2026
Покана
	
	
	
	1100

	152.

152.
	*Diesel fuel
	Manganese (Mn) content, Sulfur (S)content, Ash content, Water content,  Oxidation stability of middle-disillate fuels, Cetane Index, Cetane number, Carbon residue on 10 % distillation residue, Kinematic viscosity at 40 °С, Cloud point
	2027

2027
	IP-LAC-249/2027
	01.10.2026

01.10.2026


	01.09.2027

01.09.2027
	20.12.2027

20.12.2027


	550

	
	*Дизелово  гориво
	Съдържание на Mn, Съдържание на сяра,  Съдържание на пепел, Съдържание на вода, Стабилност на окисление, Цетанов индекс, Цетаново число, Коксов остатък (на 10 % остатък от дестилация),Кинематечен  вискозитет при 40°С, Температура на помътняване
	
	IP-LAC-249/2027
	
	
	
	1100

	153.


	Gas mixtures


	1 level:  Determination of composition of gas mixtures : SO2, NO, CO 
2 level:  NO2
3 level:  СО2
	2027


	IP-LFGM-235/2027

	01.09.2026
	30.04.2027

	30.09.2027

	500

	
	Газови смеси
	1 ниво:  Определяне състава на газови смеси: 
SO2, NO, CO
2 ниво:  NO2
3 ниво:  СO2
	
	IP-LFGM-235/2027

	
	
	
	1000

	154.
	AN oil
	Kinematic viscosity, Viscosity Index, Density at 20 ºС, Pour point, Flash point, colour
	2028
	IP-LFOH-244/2028

	05.08.2027
	30.04.2028
	30.06.2028
	400

	
	AN масло 
	Кинематичен вискозитет, Вискозитетен индекс, Плътност при 20 °С, Температура на течливост, Пламна температура в отворен тигел, цвят


	
	IP-LFOH-244/2028

	
	
	
	800

	Textile: textile, textile products and clothes
Текстил: текстил, текстилни изделия и дрехи

	155.
	Cotton textiles
	Resistance to water penetration, 
Determining the pH of water extract, 
Maximum tensile strength, 
Elongation at maximum tensile force 
	2015

	IP-105/2015
finished
	2015
	-
	2015
	200

	
	 Текстил  памучен
	Устойчивост на проникване на вода,

    Определяне pH на воден екстракт,  
    Максимална сила използвайки „strip” метод, Удължение при максимална сила чрез „strip” метод
	
	IP-105/2015
приключен 
	
	
	
	400

	156.


	Textile item – textile toy
	Water resistance, ball in greyscale;  Free and hydrolysed formaldehyde,  pH of the aqueous extract,
Mechanical test of torsional,  Physical-mechanical test 
of strength, Physical-mechanical test of wettability
	2016 

	IP-129/2016

finished
	2016
	-
	2016
	230

	
	 Текстилно изделие - текстилна детска играчка
	Устойчивост на вода, бал по сива скала; 

Свободен и хидролизиран формалдехид, 

pH на воден екстракт,  Механично изпитванe на усукване,  Физико-механично изпитване на опън, 

Физико-механично изпитване на омокряне.
	
	IP-129/2015
приключен
	
	
	
	460

	156.
157.


	*Textiles with water- and oil repellenт finish
	Air permeability, Resistance to steam transition at steady speeds, Resistance to water penetration, Resistance to staining of laundry (at 40 ºС), ball grayscale,                            The pH of the aqueous extract, Resistance  to surface wetting,  Degree of repelling oil level, Coordinates of color (L*, a*, b*, CАВ*, hАВ; X, Y, Z; x, y)
	2016

	IP-106/2016
finished
	2016

	-

	2016

	230

	
	*Текстил 
с хидро- и олеофобна
апретура
	Въздухопропускливост, Устойчивост на паропреминаване при постоянен режим,  Устойчивост на проникване на вода,  
Устойчивост на обагрянията на пране (при 40 ºС), бал сива скала, pH на воден екстракт, 
Устойчивост на повърхностно омокряне, 
Степен на отблъскване на масло, Координати 
на цвета (L*, a*, b*, CАВ*, hАВ;  X, Y, Z; x, y)
	
	IP-106/2016
приключен
	
	
	
	460

	158.


	*Textiles military     purposes
	Maximum force to rupture using STRIP method – base/ weft, pH of water extract,  Free and hydrolyzed formal-dehyde,  Abrasion resistance by Martindale method – destruction of the sample (number of rubbings), Resis-tance of rubbing by Martindale method - loss of mass
	2017

	IP-107/2017
finished
	2017
	-
	2017
	240

	
	 *Текстил военно   предназначение
	Максимална сила до скъсване чрез използване                на STRIP метод - основа/вътък, рН на воден екстракт,                                                 Свободен и хидролизиран формалдехид,
Устойчивост на претриване по метода на 
Мартиндейл-разрушаване на образеца (брой претривания), Устойчивост на претриване по метода на Мартиндейл- загуба на маса
	
	IP-107/2017
приключен
	
	
	
	480

	159.


	*Тextile- Fibre textile materials
	Linear density (mass per unit length), Breaking force, 
Quantitative analysis (fiber composition), pH of water extract, Free and hydrolyzed formaldehyde
	2017
	IP-145/2017

finished
	2017
	-
	2017
	245

	
	*Текстил –нишкови

текстилни материали
	Линейна плътност (маса на единица дължина), 

Сила  на скъсване,  Количествен анализ  (влакнест състав),  рН на воден екстракт, Свободен и хидролизиран формалдехид
	
	IP-145/2017

приключен
	
	
	
	490

	160.

	*Textile item
	1 level: Mass per unit area (area mass), 

pH of aqueous extract, Time of ignition of vertically oriented specimens at surface ignition by length and by width (mean), Quantitative chemical analysis according EN ISO 1833-11: cellulose fibres with other fibres,
2 level: Mechanical properties of fabrics according to  EN ISO 13934-1: Maximum force using the strip 
method (warp/weft), Elongation at maximum force 
using the strip method (warp/weft), 

3 level: Dimensional change in washing and drying (base/weft) at 4 N and (40 ± 3)°C, Dimensional change in washing and drying (base/weft) at 6 N and (60 ± 3)°C,

Dimensional change in washing and drying (base/ weft) at 9 Nh (92 ± 3) °C
	2018
2018


	IP-116/2018

finished
	2018


	-


	2018


	300

	
	 *Текстилно  изделие с негорима апретура
	1 ниво:   Маса на единица площ (площна маса), 

рН на воден екстракт, Време на запалване на вертикално разположени образци при запалване 
на повърхнина по дължина и по ширина (средно), Количествен химичен анализ съгласно EN ISO 
1833-11 - целулозни и полиестерни влакна,
2 ниво:   Механични свойства на тъкани съгласно 
EN ISO 13934-1: Максимална сила до скъсване чрез използване на STRIP метод (основа/вътък), Разтегливост до скъсване чрез използване на                  STRIP метод (основа/вътък)

3 ниво:  Изменение на размерите при пране и сушене (по основа/вътък) при режим 4 N и (40 ± 3) °С, Изменение на размерите при пране и сушене                         (по основа/вътък) при режим 6 N и (60 ± 3)°С, Изменение на размерите при пране и сушене                          (по основа/вътък) при режим 9 Nh (92 ± 3) °С
	
	IP-116/2018

приключен
	
	
	
	600

	161.

	Camouflage textile
cotton/ polyester
	Dimensional change at washing and drying (by base 
and by weft) at regime 4 N basis and (40 ± 3) 0C,
 at regime 6 N and (60 ± 3) 0C, at regime  9 Nh and 
(92 ± 3) 0C

	2018
	IP-163/2018

finished
	2018
	-


	2018
	150

	
	Камуфлажен плат памук/

полиестер
	Изменение на размерите при пране и сушене
(по основа и по вътък) при режим 4 N и (40 ± 3) 0C, 
при режим 6 N и (60 ± 3) 0C, при режим 9 Nh и 
(92 ± 3) 0C

	
	IP-163/2018

приключен
	
	
	
	300

	162.

	*Cotton blend fabrics/synthetics

	1 level:  Maximum force to rupture using STRIP method by warp and weft by EN ISO 13934-1, Test method for measu-rement of surface resistivity, Color fastness to light test xenon arc fading lamp by EN ISO 105 B02,grade blue scale, Recovery form creasing of a horizon-tally folded specimen by measuring the angle of recovery, Determination of number of threads  per  unit length by warp and weft, EN ISO 1049-2

2 level: Tear strength of trouser-shaped test specimens (single tear method) by warp and weft by EN ISO 13937-2, Color coordinates by EN ISO 105 J01, Spectral reflection coefficient, R /250-1200 nm/ by DIN 5036-3

3 level: Zippers /haberdbshery/ EN 16732: Lateral strength of slide fastener;Strength of top stop;Test of strength of closed-end

	2019
2019

	IP-119/2019
Finished
IP-119/2019
finished
	2019

2019

	-

	2019

2019
	300

	
	*Тъкан смес   памук/синтетика
	1 ниво: рН на воден екстракт – EN ISO 3071, Максимална сила до скъсване чрез използване на STRIP метод (по основа и по вътък) по EN ISO 13934-1, Специфично повърхностно съпротивление, Устойчивост на обагря-нията на светлина- бал синя скала, Ъгъл на възстановяване след смачкване, Определяне броя на нишките на единица дължина (по основа, по вътък) по EN 1049-2
2 ниво: Сила на раздиране (по основа и по вътък) по EN ISO 13937-2, Координати на цвета по EN ISO 105J01; Спектрален коефициент на отражение, R /250-1200 nm/ по DIN 5036-3.
3 ниво: Ципове /галантерия/ EN 16732: Здравина на ципа при странично действаща сила; Здравина на горния ограничител; Здравина на неделимия край  

на цип.
	
	IP-119/2019
приключен
	
	
	
	600

	163.


	*Textile woven
	Maximum force to rupture using STRIP method –                     base/ weft, pH of water extract,  
Abrasion resistance by Martindale method – 
destruction of the sample (number of rubbings),  
Resis-tance of rubbing by Martindale method - loss of mass

	2020


	IP-114/2020

finished 
	2020
	-
	2020
	250

	
	 *Текстил тъкан
	Максимална сила до скъсване чрез използване                на STRIP метод - основа/вътък, рН на воден екстракт,                                                 

Устойчивост на претриване по метода на Мартиндейл - разрушаване на образеца (брой претривания), Устойчивост на претриване по метода на Мартиндейл

- загуба на маса
	
	IP-114/2020

приключен
	
	
	
	500

	164.


	Textile item – textile toy
	Water resistance, ball in greyscale;  Free and hydrolysed formaldehyde,  pH of the aqueous extract, Mechanical test of torsional,  Physical-mechanical test of strength
	2020


	IP-176/2020

finished 
	2020
	-
	2020
	250

	
	 Текстилно изде-лие - текстилна детска играчка
	Устойчивост на вода, бал по сива скала; 

Свободен и хидролизиран формалдехид, 

pH на воден екстракт,  Механично изпитванe на усукване,  Физико-механично изпитване на опън
	
	IP-176/2020

приключен
	
	
	
	500

	165.
	*Cotton textiles
	Level 1: Resistance to water penetration, Determining the pH of water extract, Resistance to surface wetting, Resistance to artificial light,  Dye-proofing resistance to dry cleaning, Resistance to dyeing of organic solvents, Quantitative analysis (fiber composition), Number of threads per unit length, Pilling - Martindale method,   Colour fastness to water, Colour fastness to perspiration, Colour fastness to bleaching- hypochlorite,  Тear force using ballistic pendulum method (Elmendorf) - EN ISO 13937-1     
Level 2:  Resistance to delamination during repeated washing and drying
	2021
	IP-146/2021

finished
	2021
	-
	2021
	300

	
	 *Текстил  памучен 
	Ниво 1: Устойчивост на проникване на вода, Определ-яне pH на воден екстракт,  Устойчивост               на повърхностно омокряне, Устойчивост на обагрянията на изкуствена светлина, Устойчивост

на обагрянията на химическо чистене, Устойчивост на обагрянията на органични разтворители, Количествен анализ, Брой на нишките на единица дължинa,  Завласяване и  пилинг- метод на Мартиндейл, Устойчивост на обагрянията на вода, Сила на раздиране по метода с балистично махало (Elmendorf) - EN ISO 13937-1
Ниво 2:  Устойчивост на деламинация при многократно пране и сушене
	
	IP-146/2021

приключен
	
	
	
	600

	166.
	*Textile coated with rubber or plastic
	Tear resistance at constant rate - warp/weft (N)- EN ISO 4674-1, method A, method B;  Tensile strength at break- warp/weft- EN ISO 1421,method 1;  Elongation at break - warp/weft - EN ISO 1421, method 1; 
Tear resistance - Ballistic pendulum method - warp/weft - EN ISO 4674-2
	2021
	IP-197/2021

finished
	2021
	-
	2021
	160

	
	*Текстил с покритие
	Сила на раздиране при постоянна скорост- основа/ вътък - БДС EN ISO 4674-1 метод А, метод В, 
Якост на опън при скъсване - основа/ вътък- 
БДС EN ISO 1421 метод 1,
Удължение при скъсване-основа/вътък- БДС EN ISO 1421,метод 1, 
Сила на раздиране- метод с балистично махало-основа/вътък,БДС EN ISO 4674-2
	
	IP-197/2021
приключен
	
	
	
	300

	167.
	*Textiles with fire retardant finish (level 1) 

and textiles 

with antistatic properties (level 2)
	Level 1: Air permeability, Water-vapour resistance
 under steady-state conditions, Ret, 
Colour fastness to washing (40°C), grade grey scale (at 40ºC) - gray scale, Free and hydrolysed formaldehyde,  
pH of aqueous extract (at T = 20 °С), Average ignition time of vertically oriented specimens (surface ignition) - length/ width, Flame spread of vertically oriented specimens (bottom ignition) - length/width: (first, second and third marker thread),  Flame resistance time of vertically oriented specimens (surface ignition) - length/width, Residual incandescent time of vertically oriented specimens (surface ignition)- length/width,  
Greatest damaged part of vertically oriented specimens (surface ignition) - length/width, Holes and flaming particles of vertically oriented specimens (surface ignition) - length/width.
Level 2: Surface resistivity, Electrical resistance
through a material (vertical resistance), Rv
	2022


	IP-158/2022
finished
	2022
	-
	2022
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	300

	
	*Текстил с негорима апретура (ниво 1) и текстил с антистатични свойства (ниво 2)


	Ниво 1:  Въздухопропускливост, 

Устойчивост на паропреминаване при постоянен режим, Устойчивост на обагрянията на пране (при 40ºС) - бал сива скала, Свободен и хидролизиран формалдехид,  pH на воден екстракт (при T = 20 °С),  Средно време на запалване на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина – по дължина и ширина, Време на разпространение на пламъка на вертикално разположени образци при  запалване на: долен край – по дължина и ширина (първи, втори и трети маркерен конец).  
Време на устойчивост на пламъка на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина– по дължина/ ширина, Време на остатъчно нажежаване на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина– по дължина/ширина,  

Най-голяма овъглена (повредена) част на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина– по дължина/ширина, Наличие на дупки и пламтящи частици на вертикално разположени образци при запалване на повърхнина– по дължина/ширина

Ниво 2:  Специфично повърхностно съпротивление,  Eлектрическо съпротивление на материала (обемно съпротивление), Rv 
	
	IP-158/2022
приключен
	
	
	
	600

	168.
	*Textiles protective purpose 
	Tearing force (tongue-shaped test specimens)-warp/weft, Abrasion resistance by the Martindale method - destruction of the specimen (number of abrasions at 12 kPa); Martindale abrasion resistance - mass loss, at 2000 cycles/ 9 kPa; Stain resistance to dry cleaning; pH of water extract (at T = 20 °С); Quantitative analysis-Regulation (EU) No 1007, Annex VIII, chapter 2;  Abrasion resistance, at 12 kPa, BDS EN 530;  Appearance of finished textiles after home washing and drying- BDS EN ISO 15487 т. 7.5, 7.8;  Colour coordinates L, a, b - BDS EN ISO/CIE 11664-4
	2023


	IP-TT-201/2023

finished
	2022
	
	2023
	330

	
	*Текстил защитно  предназначение 
	Сила на раздиране (образец с форма на език) - основа/вътък;  Устойчивост на претриване по метода на Мартиндейл - разрушаване на образеца (брой претривания при 12 kPa); Устойчивост на претриване по метода на Мартиндейл - загуба на маса, при 2000 цикъла/ 9 kPa; Устойчивост на обагрянията на химическо чистене, рН на воден екстракт (при T = 

20 °С); Количествен анализ- Регламент (ЕС) №1007 Приложение VIII, глава2, метод 7;  Устойчивост на претриване метод 1, при 12 кРа, БДС EN 530;  Външен вид на готови текстилни изделия след домашно пране и сушене - БДС EN ISO 15487 т. 7.5, 7.8;  Координати на цвета L, a, b,  БДС EN ISO/CIE 11664-4      
	
	IP-TT-201/2023

приключен
	
	
	
	660

	169.


	*Cotton blend fabrics/synthetics
	1 level: pH of water extract, Maximum force to rupture using STRIP method – warp/weft, Colour fastness to artificial light: Xenon arc lamp,   Angle of recovery from creasing- warp/weft, Threads per unit length- warp/weft 
2 level: Tearing force (trouser-shaped test specimens)-warp and weft, Color coordinates, Spectral reflection coefficient, R;  Retro reflection coefficient, R - EN ISO 20471
	2024


	IP-TT-187/2024
finished
	2023


	
	2024


	310

	
	*Тъкан смес   памук/синтетика
	1 ниво: рН на воден екстракт, Максимална сила до скъсване чрез използване на STRIP метод – основа/ вътък, Устойчивост на обагрянията на светлина, Ъгъл на възстановяване след смачкване - основа/ вътък, Брой на нишките на единица дължина – основа/вътък

2 ниво: Сила на раздиране (образец с форма на панталон)- основа/вътък,  Координати на цвета; 

Спектрален коефициент на отражение, R; Коефицент на светлоотражение, R - EN ISO 20471
	
	IP-TT-187/2024
приключен
	
	
	
	620

	170.
	Jacquard fabric with elastic properties and slide fasteners (zips)
	Level 1: Jacquard fabric with elastic properties:

Thickness of textiles -ISO 5084:2002; Quantitative chemical analysis- ISO 1833-12:2021; Quantitative chemical analysis- ISO 1833-20:2019; Qualitative analysis composition testing ISO/TR 11827:2012

Level 2:Slide fastener (zip):

Test for Resistance to Reciprocation EN 16732:2016
	2024
	IP-TTР-236/2024

finished
	2024
	-
	2024
	325

	
	Жакардова тъкан и цип
	Ниво 1: Жакардова тъкан с еластични свойства: Дебелина на текстил - БДС EN ISO 5084:2002; Количествен анализ - БДС EN ISO 1833-12:2021; Количествен анализ- БДС EN ISO 1833-20:2019; Качествен анализ - СД CEN ISO/TR 11827:2016

Ниво 2: Цип:

Устойчивост на възвратно- постъпателно движение- БДС EN 16732:2016
	
	IP-TTР-236/2024
приключен

	
	
	
	650

	171.
	*Flame retardant textile
	Level 1: Mass per unit area (area mass), pH of aqueous extract, Flame resistance time of vertically oriented specimens (surface ignition) - length/width, Quantitative  analysis: cellulose fibres with other fibres, Dimensional change of washing and drying – warp/weft; Slippage resistance of yarns at a seam/woven fabric; Maximum force - Grab method

Level 2: Resistance to delamination after repeated washing and drying
	2025

	IP-TT-157/2025

finished
	2024
	-
	2025
	350

	
	 *Текстил с апретура за негоримост
	Ниво 1: Маса на единица площ (площна маса), 

рН на воден екстракт, Време на устойчивост на пламъка на вертикално разположени образци при запалване на: повърхнина - по дължина и ширина

Количествен анализ - целулозни и полиестерни влакна, Изменение на размерите при пране и 

сушене- основа/ вътък; Устойчивост на разместване на нишките в шева/тъканта- БДС EN ISO 13936-2; Максимална сила до скъсване чрез използване на Grab- метод- БДС EN ISO 13934-2

Ниво 2: Устойчивост на деламинация при многократно пране и сушене
	
	IP-TT-157/2025
приключен

	
	
	
	700

	172.
	*Cotton textiles with hydrophobic finish
	Level 1: Resistance to water penetration, Determining the pH of water extract, Resistance to surface wetting, Colour fastness to artificial light,  Colour fastness to dry cleaning, Colour fastness to organic solvents, Fuzzing and Pilling - Martindale method
Level 2:  Burning time and afterglow time in surface ignition, Tearing strength (trapezoid method) 

	2026
	IP-TT-223/2026
invitation
	30.10.2025

	30.07.2026
	30.12.2026
	400

	
	 *Текстил  памучен с хидрофобна апретура
	Ниво 1: Устойчивост на проникване на вода, Определ-яне pH на воден екстракт,  Устойчивост на повърхностно омокряне, Устойчивост на обагрянията на изкуствена светлина, Устойчивост на обагрянията на химическо чистене, Устойчивост на обагрянията на органични разтворители, Завласяване и  пилинг- метод на Мартиндейл, 
Ниво 2:  Време на горене и тлеене при повърхностно запалване, Сила на разкъсване (метод с трапец)
	
	IP-TT-223/2026

покана
	
	
	
	800

	173.
	*Textile cotton product
	Maximum force - Strip method - БДС EN ISO 13934-1,
Abrasion resistance - Martindale method - Mass loss reduction (9 kPa; 2000 cycles) - БДС EN ISO 12947-3,

Angle of recovery from creasing- БДС EN ISO 2313-1,
Strength to ball puncturing  – БДС 9585,  pH of aqueous extract - БДС EN ISO 3071, Colour fastness to water- БДС EN ISO 105-Е01, Colour fastness to perspiration- acid/ alkaline- БДС EN ISO 105-Е04, Colour fastness to hot pressing - БДС EN ISO 105-Х11,  Colour coordinates ( L*, a*, b*)- БДС EN ISO 105 J01
	2027
	IP-TTP-237/2027
	30.10.2026
	30.05.2027
	30.07.2027
	400

	
	*Текстилен памучен продукт
	Максимална сила до скъсване чрез използване на STRIP метод - БДС EN ISO 13934-1, Претриване по метода на Martindale - Загуба на маса (9 kPa; 2000 цикъла) - БДС EN ISO 12947-3,  Ъгъл на възстановяване след смачкване - БДС EN ISO 2313-1,
Здравина на пробиване със сачма – БДС 9585,
рН на воден екстракт - БДС EN ISO 3071,  Устойчивост на обагрянията на вода - БДС EN ISO 105-Е01, Устойчивост на обагрянията на пот- кисела/ алкална - БДС EN ISO 105-Е04,  Устойчивост на обагрянията на горещо гладене: - БДС EN ISO 105-Х11,  Координати на цвета ( L*, a*, b*) - БДС EN ISO 105 J01.
	
	IP-TTP-237/2027

	
	
	
	800

	174.
	Cotton fabric
	Quantitative analysis, Air permeability, Surface fuzzing and  pilling,    Colour fastness to dry cleaning, Colour difference against  "Pantone textile" catalogue and other standards
	2028
	IP-TT-245/2028
	30.10.2027
	30.05.2028
	30.07.2028
	420

	
	Памучен текстил
	Количествен анализ- БДС EN ISO 1833, Въздухопропускливост- БДС EN ISO 9237, Завласяване и  пилинг- БДС EN ISO 12945-2, Устойчивост на обагрянията на химическо чистене- БДС EN ISO 105-D01, Цвeтна разлика по каталог „Pantone textile” и други цветни еталони - БДС EN ISO 105-А05
	
	IP-TT-245/2028
	
	
	
	840

	175.
	Textile - cotton/synthetic blend with hydrophobic finish
	Quantitative analysis- Regulation (EU) No 1007/2011

Oil repulsion rate, Resistance  to water penetration, Weaves, Tearing force, Colour fastness to water, 

Colour fastness to spotting, alkali- BDS EN ISO 105-Е06
	2029
	IP-TT-248/2029
	30.10.2028
	30.05.2029
	30.07.2029
	420

	
	Текстил смес памук/ синтетика с хидрофобна апретура
	Количествен анализ- РЕС № 1007/2011, Степен на отблъскване на масло, Устойчивост на проникване на вода, Сплитка, Сила на раздиране, Устойчивост на обагрянията на вода, Устойчивост на обагрянията на петна алкали
	
	IP-TT-248/2029
	
	
	
	840

	Cosmetic and domestic chemical products (cosmetics, essential oils, detergents) - Cosmetic products (products for maintaining teeth and oral cavity; for use on the hair; bath and shower; external intimate hygiene; toilet soaps, soaps, deodorants; perfumery, toilet waters and eau de cologne; creams, emulsions, lotions, gels and oils for the skin; face masks; depilatories; shaving products; skin-whitening and anti-wrinkle); Essential oils (essential oils aromatic products, aromatic waters, absolutes, concretes); Detergents (domestic chemical products)
Козметични и битови химични продукти (козметични продукти, етерични масла, перилни препарати - детергенти) - Козметични продукти (продукти за поддържане на зъбите и устната кухина, за коса, баня и душ, външна интимна хигиена, тоалетни сапуни, сапуни, дезодоранти, тоалетни води и кремове, кремове, емулсии, лосиони, гелове и масла за кожата, маски за лице, депилатори, продукти за бръснене, избелване на кожата и анти-бръчки); Етерични масла (ароматни етерични масла, ароматни води, абсолю, конкрет); Детергенти (битови химически продукти)

	176.
	*Shampoo milk
almond
	Total content of surface-active agents (surfactants), pH, Moisture content and volatile substances,  Coefficient of refraction at 20 ºС
	2016


	IP-134/2016

finished
	2016
	-
	2016
	200

	
	*Шампоан млечен бадемов
	Общо съдржание на повърхностно-активни 

вещества (ПАВ), рН, Съдържание на влага и летливи вещества, Коефицент на пречупване при 20 ºС
	
	IP-134/2016

приключен 
	
	
	
	400

	177.


	*Creamy liquid soap (1)

*Shampoo egg (2),  (two levels - split level design)
	1 level: Total content of surface-active agents/ surfactants, Determination of pH, Moisture content and volatile substances, Relative density,  Dry residue,                                    Coefficient of refraction at 20 ºС, 
2 level:   Escherichia cоli,                                                      Total microbial count  (total number of heterotrophic mesophilic microflora)
	2017
	IP-136/2017

finished

	2017

	-

	2017

	245

	
	*Кремообразен течен сапун (1)

*Шампоан яйчен (2), (две нива – схема разделена на нива)
	1 ниво:  Общо съдържание на повърхностно-активни вещества (ПАВ),  Определяне на рН,                                Съдържание на влага и летливи вещества, Относителна плътност,  Сух остатък,                                  Коефицент на пречупване при 20 ºС, 
2 ниво:  Escherichia cоli, Общо микробно число                             (общ брой хетеротрофна мезофилна микрофлора)

	
	IP-136/2017

приключен
	
	
	
	490

	178.


	*Detergent - domestic chemical

Product
	Total content of surface-active agents (surfactants), Content of anionic surfactants, Determination of pH, Water

	2018 - 2019
	IP-137/2018

finished
	2018
	-
	.2019
	225

	
	*Детергент – битов химичен препарат 
	Общо съдържание на повърхностно-активни 
вещества (ПАВ), Съдържание на анионни ПАВ, Определяне на рН, Вода
	
	IP-137/2018

приключен
	
	
	
	450

	179.


	*Essential lavender oil
	1 level: Relative density, Refractive index, Acid index,  Rotation angle of polarization, Ester value, Chromatographic profile of lavender oil

2 level: Organoleptic characteristics: appearance,                          color, smell
	2019
	IP-138/2019
finished
	2019
	-
	2019
	305

	
	*Етерично лавандулово масло 
	1 ниво:    Относителна плътност,                               Коефициент на пречупване, Киселинно число,                               Ъгъл на въртене на поляризация,  

Естерно число, Хроматографски профил на лавандулово масло

2 ниво:  Органолептични характеристики: 

външен вид, цвят, мирис
	
	IP-138/2019
приключен
	
	
	
	610

	180.


	*Powdered laundry detergent
	Total content of surface-active agents (surfactants), Content of anionic surfactants, рН, Moisture content,

Content of volatile substances
	2020
	IP-148/2020

finished
	2020
	-
	2020
	250

	
	*Перилен прахообразен препарат
	Общо съдържание на повърхностно-активни
 вещества (ПАВ),  Съдържание на анионни ПАВ, Определяне на рН,  Съдържание на влага, 

Съдържание на летливи вещества 
	
	IP-148/2020
приключен
	
	
	
	500

	181.
	*Shaving cream


	1 level:   Moisture content and volatile substances; Determination of pH; Free alkali content; Fatty acid content;  Content of Lead Cadmium, Arsenic, Mercury; 2 level:   Escherichia cоli                                                      3 level:   Sensory characteristics – color, odor, appearance
	2021


	IP-159/2021

finished
	2021
	-
	2021
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	325

	
	*Крем за бръснене
	1 ниво:    Съдържание на влага и летливи вещества; Определяне на рН;  Съдържание на свободни алкали; Съдържание на мастни киселини; Съдържание на олово, кадмий, арсен, живак, 

2 ниво:  Escherichia cоli;    3 ниво:    Сензорни характеристики – цвят, мирис, външен вид
	
	IP-159/2021

приключен
	
	
	
	650

	182.


	*Liquid laundry detergent
	Total content of surface-active agents (surfactants), Content of anionic surfactants, Determination of pH
(at T = 20 °С), Moisture, Volatile substances, 
Еlemental composition (Hg, As, Pb, Cd)
	2022
	IP-160/2022
finished
	2022
	-
	2022
	300

	
	*Перилен течен препарат
	Общо съдържание на повърхностно-активни
 вещества (ПАВ), Съдържание на анионни ПАВ, Определяне на рН (при T = 20 °С), Влага, Летливи вещества, Елементен състав (Hg, As, Pb, Cd)

	
	IP-160/2022
приключен
	
	
	
	600

	183.


	*Shampoo baby lime and chamomile 
	1 level: Total content of surface-active agents/ surfactants, Determination of pH (at T = 20 °С),  Moisture content and volatile substances, Relative density,  Dry residue, Coefficient of refraction at 20 ºС, Heavy metals: Pb, Cd, As, Hg; 2 level: Escherichia cоli

	2023
	IP-CDPC-173/2023
finished
	2023
	-
	2023
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	300

	
	*Шампоан детски от липа   и лайка
	1 ниво:  Общо съдържание на повърхностно-активни вещества (ПАВ),  Определяне на рН (при T = 20 °С), Съдържание на влага и летливи вещества, Относи-телна плътност,  Сух остатък, Коефицент на пречупване при 20 ºС, Тежки метали: Pb, Cd, As, Hg

2 ниво:  Escherichia cоli
	
	IP-CDPC-173/2023
приключен
	
	
	
	600

	184.
	Milk hand cream
	1 level: Emulsion type, рН, moisture, volatile substances, Emulsion stability, Thermal stability, Heavy metals content- lead, cadmium, arsenic and mercury,  Appearance

·      2 level:  Microbiological characteristic: Total combined yeasts and molds count (TYMC)
	2024
	IP- CDPD- 238/2024
finished

	2023


	-
	2024
	280

	
	Млечен крем за ръце
	1 ниво: Тип на емулсията, рН, Съдържание на влага и летливи вещества, Емулсионна стабилност, Термостабилност, Съдържание на тежки метали – олово, кадмий, арсен и живак,  Външен вид

2 ниво:  Микробиологични характеристики:                 Общ брой плесени и дрожди
	
	IP- CDPD-238/2024
приключен
	
	
	
	560

	185.
	Toothpaste
	Level 1:Determination of total fluorine, pH (at t = 20 °C), Abrasive substances, Content of abrasive such as calcium carbonate, Content of Pb, Cd, As, Hg

Level 2: Staphylococcus aureus (quantitative method

БДС ISO  22718)
Level 3: Appearance
	2025
	IP-CDPC- 209/2025

finished

	2024
	-
	2025
	300

	
	Паста за зъби  
	Ниво 1: Определяне на общ флуор, pH (при t = 20 °С), Абразивни вещества, Съдържание на абразив като калциев карбонат ,Съдържание на Pb, Cd, As, Hg
Ниво 2: Staphylococcus aureus (количествен метод 

БДС ISO  22718)

Ниво 3: Външен вид
	
	IP-CDPC- 209/2025

приключен

	
	
	
	600

	186.
	*Liquid soap
	1 level: Determination of pH; Total content of surface-active agents (surfactants), Content of anionic surfactants, Dry residue, Moisture content and volatile substances; Content of Lead Cadmium, Arsenic, Mercury; 

2 level: Escherichia cоli                                                     
	2026
	IP-CDPC-224/2026
invitation
	30.10.2025
	30.09.2026
	30.01.2027
	450

	
	*Течен сапун 
	1 ниво: pH, Общо съдържание на повърхностно активни вещества, Съдържание на анионни повърхностно активни вещества, Сух остатък, Съдържание на влага и летливи вещества, Съдържание на олово, кадмий, арсен, живак
2 ниво:  Escherichia cоli

	
	IP-CDPC-224/2026
покана
	
	
	
	900

	187.
	*Creamy liquid soap (1)

*Shampoo egg (2),  (two levels - split level design)
	1 level: Total content of surface-active agents/ surfactants, Determination of pH (at T = 20 °С),                               Moisture content and volatile substances, Relative density,  Dry residue, Coefficient of refraction at 20 ºС, 
2 level:   Escherichia cоli, Total microbial count  (total number of heterotrophic mesophilic microflora)
	2027
	IP- CDPC- 188/2024

	30.10.2026
	30.05.2027
	30.10.2027
	450

	
	*Кремообразен течен сапун (1)

*Шампоан яйчен (2), (две нива – схема разделена на нива)
	1 ниво:  Общо съдържание на повърхностно-активни вещества (ПАВ),  Определяне на рН (при T = 20 °С), 

Съдържание на влага и летливи вещества, Относителна плътност,  Сух остатък, 

Коефицент на пречупване при 20 ºС 
2 ниво:  Escherichia cоli, Общо микробно число

(общ брой хетеротрофна мезофилна микрофлора)
	
	IP- CDPC-188/2024

	
	
	
	900

	188.
	Mouthwash
	Determination of pH (at T = 20 °С), Dry residue, Thermal stability, Moisture content and volatile substances, Determination of total fluorine, Content of Cd, Pb, Hg
	2028
	IP- CDPC- 247/2028
	01.07.2027
	30.06.2028
	30.08.2028
	400

	
	Вода за уста 
	pH (при t = 20 °С), Сух остатък, Термостабилност, Съдържание на влага и летливи вещества, Определяне на общ флуор, Съдържание на Cd, Pb, Hg
	
	IP- CDPC- 247/2028

	
	
	
	800

	Soils
Почви

	 189.
	*Soil deluvial- meadow
	Total nitrogen (Kjeldahl), Organic matter (humus), 

pH, Cu, Pb, Zn, Ni, Cr total
	2016


	IP-135/2016

finished
	2016
	-
	2016
	240

	
	*Почва делуви-ално-ливадна
	Общ азот (по Келдал), Органично вещество (хумус), рН Cu, Pb, Zn, Ni, Cr общ
	
	IP-135/2016

приключен 
	
	
	
	480

	190.


	*Soil aluvial- meadow
	Total nitrogen (Kjeldahl), Organic matter (humus),    Total organic carbon, pH (water extract),
Total C, K, Na, Ca, Mg, Zn, Ni, Total Phosphorus, Phosphates

	2017 - 2018 
	IP-139/2017
finished 
	2017
	-


	2018
	260

	
	*Почва алувиално-ливадна
	Общ азот (по Келдал), Органично вещество (хумус), Общ органичен С, рН (воден извлек), Общ C, K, Na, Ca, Mg, Zn, Ni, Общ фосфор, Фосфати

	
	IP-139/2017
приключен
	
	
	
	520

	191.


	*Soil black earth 
	Ammonium nitrogen, Nitrate nitrogen,
Total phosphorus, Organic matter (humus), 
pH (water extract)  at T = 20 °С), Pesticides, 
Polychlorinated Biphenyls (PCBs), Ca, Mg
	2020 - 2021
	IP-140/2020
finished
	2020
	-


	2021
	325

	
	*Почва черноземна 
	Амониев азот, Нитратен азот, Общ фосфор,  Органично вещество (хумус), рН (воден екстракт) -  приt T = 20 °С) , Пестициди, Полихлорирани бифенили (PCBs), Ca, Mg
	
	IP-140/2020
приключен
	
	
	
	650

	192.
	*Soil black earth 
	Total nitrogen (Kjeldahl), Ammonium nitrogen, 
Nitrate nitrogen, Total C, Total organic carbon,

Total phosphorus, Organic matter (humus), 
pH (water extract at T = 20 °С), Ca, Mg, Zn, Ni, others (if available)
	2022
	IP-211/2022
finished
	2022
	-


	2022
	325

	
	*Почва черноземна 
	Общ азот (по Келдал), Амониев азот, 
Нитратен азот,  Общ C, Общ органичен С, 
Общ фосфор,  Органично вещество (хумус), 
рН (воден извлек при T = 20 °С), Ca, Mg, Zn, Ni, 
други (при наличие)
	
	IP-211/2022
приключен
	
	
	
	650

	193.


	*Soil mountain meadow
	Total nitrogen, Ammonium nitrogen, Nitrate nitrogen, Organic matter (humus), Total organic carbon, Total C, pH (water extract - at T = 20 °С), Sulfates, K, Na, Zn, Ni, Fe, Ca, Mg, Total Phosphorus, Phosphates, Chlorine, Uranium, Petroleum products
	2023
	IP-SLS-149/2023
finished
	2023
	-


	2023
	330

	
	*Почва планинско ливадна
	Общ азот, Амониев азот, Нитратен азот, Органично вещество (хумус), Общ органичен въглерод, Общ въглерод (total C),  рН (воден екстракт - при T = 20 °С), Сулфати, K, Na, Zn, Ni, Fe, Ca, Mg, общ Р, Фосфати, Хлор, Уран, Нефтопродукти
	
	IP-SLS-149/2023
приключен
	
	
	
	660

	194.
	*Soil deluvial- meadow
	Total nitrogen (Kjeldahl), Organic matter (humus), 

pH (at T = 20 °С), Cu, Pb, Zn, Ni, Cr total
	2024 - 2025
	IP-SLS-161/2025
finished
	2024
	-
	2025
	320

	
	*Почва 

делувиално

ливадна
	Общ азот (по Келдал), Органично вещество (хумус), рН (при T = 20 °С), Cu, Pb, Zn, Ni, Cr общ
	
	IP-SLS-161/2025
приключен
	
	
	
	640

	195.
	*Soil black earth 
	Total nitrogen (Kjeldahl), Total carbon, Total organic carbon, Sulphates, Organic matter (humus), pH (water extract at T = 20 °С), Ca, Mg, Na, Cu, Fe, Zn, Mn, B, Mo, P (Olsen)
	2026-2027
	IP-SLS-225/2026

invitation
	01.10.2025
	30.04.2027
	30.09.2027
	400

	
	*Почва черноземна 
	Общ азот (по Келдал), Общ въглерод, Общ органичен въглерод, Сулфати, Органично вещество (хумус),  рН (воден извлек при T = 20 °С), Ca, Mg, Na, Cu, Fe, Zn, Mn, B, Mo , метод на Олсен (P (Olsen)
	
	IP-SLS-225/2026
покана
	
	
	
	800

	196.
	*Soil gray forest 
	Total nitrogen (Kjeldahl), Total carbon, Total organic carbon, Sulphates, Organic matter (humus), pH (water extract at T = 20 °С), Ca, Mg, Na, Cu, Fe, Zn, Mn, B, Mo, P (Olsen)
	2027-2028
	IP- SLS-141/2028
	01.10.2027
	30.06.2028
	30.09.2028
	400

	
	*Сива горска почва 
	Общ азот (по Келдал), Общ въглерод, Общ органичен въглерод, Сулфати, Органично вещество (хумус),  рН (воден извлек при T = 20 °С), Ca, Mg, Na, Cu, Fe, Zn, Mn, B, Mo , метод на Олсен (P (Olsen)
	
	IP-SLS-141/2028
	
	
	
	800


*Note - The Technical project interlaboratory comparisons has completed development and approval of a matrix reference material/MRM (homogeneity tested, proven stability period) with the respective analysis certificate for the control accuracy of the results and validation and/or verification of test methods. The sample MRM will be available simultaneously with the report of the inter-laboratory comparison and certificate of participation.
*Забележка - Техническият Проект за междулабораторно сравнение приключва с разработване и утвърждаване на матричен референтен материал/МРМ (изследвана хомогенност, доказана стабилност за определен период) със сертификат за целите на контрол точността на резултатите от измерване и валидиране и/или верифициране на методи за изпитване. Образецът MРM ще бъде предоставен с доклада от междулабораторните сравнение и сертификата за участие. 
Legend:

**The datе which is pointed as a beginning of the relevant project is the date when acceptance of the applications starts.

***Application forms for the relevant project in English and Bulgarian may be found in the section „Provider – Registration Card” on our webpage:  http://www.inter-project.bg     

**** The end of the relevant PT project means that this is the deadline for the report to be prepared.

Note: All participants will receive furtherinstructions for the process of implementing the relevant PT scheme. 
Легенда:

** Датите, които са посочени като начало на съответния проект е датата, от която може да се заяви участие/приемане на заявките.
*** Формуляри за кандидатстване за съответния проект на английски и български език, могат да бъдат намерени в раздел „Провайдер – Регистрационна карта” на нашата интернет страница: http://www.inter-project.bg
**** В края на съответния проект означава, че това е крайният срок за доклада, за да бъдат подготвени.

Забележка: Всички участници ще получат допълнителни инструкции за процеса на изпълнение на съответната схема PT.
Tested characteristics(indicators),which are not part of PT Provider’s scope of accreditation and will be indicated on the back of the certificate.

Изпитвани характеристики (показатели), които не попадат в обхвата на акредитация на РТ Провайдера и ще бъдат посочени на гърба на сертификата.
Забележка: Данните в регистрационната карта се събират и съхраняват от ИНТЕРПРОДЖЕКТ ЕООД, с цел изготвяне на оценка на услугите, които предоставяме. Чрез попълването и изпращането на този въпросник, Вие давате своето съгласие и за тяхното съхранение и обработка от страна на ИНТЕРПРОДЖЕКТ ЕООД. ИНТЕРПРОДЖЕКТ ЕООД ще предприеме всички необходими мерки за осигуряване безопасността на Вашите данни и ще използва предоставената от Вас информация само за целите, за които сте ни дали тази информация.
Note: The data in the Registration card are collected and stored by INTERPROJECT Ltd. in order to prepare an assessment of the services we provide. By filling in and sending this feedback form, You give your consent for their storage and processing by INTERPROJECT Ltd. INTERPROJECT Ltd. will take all necessary measures to ensure the security of your data and will use the information provided by you only for the purposes for which you provided us with this information.

In case the participation fee is not paid, the participant will not be provided with a PT item.

В случай, че таксата за участие не е заплатена на участника не се предоставя РТ обект.

Определените такси и срокове подлежат на ежегодна идексация.

The specified prices and deadlines are subject to annual indexation

INTERPROJECT LTD
Bulgaria, 1517 Sofia,  108, str. Besarabia, floor 3, offices № 313 - № 317 
GSM: 00359 889 60 10 90, phone: 00359 882 121 245, GSM: 00359 885 757 789
e-mail: provider@inter-project.bg,  e-mail: d.slavova@inter-project.bg
уеб-страница: www.inter-project.bg
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REGISTRATION CARD
FOR PARTICIPATION IN TECHNICAL PROJECT
FROM THE PROGRAM OF THE PROVIDER AT INTERPROJECT LTD

FOR PROFICIENCY TESTS (PT) BY INTERLABORATORY COMPARISONS
DEAR CLIENTS AND CUSTOMERS,
If you show interest regarding the participation of Your laboratory in the carried out by the accredited PT PROVIDER at "INTERPROJECT" Ltd. PT by technical projects for interlaboratory comparisons, according to the PROGRAM presented, please fill in the necessary details about your Oganization and Laboratory:
	№
	DATA
	SPECIFIC INFORMATION


	1
	2
	3

	1.
	Name of Organization

	

	2.
	Address: town - postal code, city,
Neighborhood, Blvd. / Str., №, ZIP


	

	3. 
	Delivery address of the test items -  postal code, city,neighborhood, Blvd. / Str., №, ZIP

When specifying the delivery address, make sure that within the working day, there will be a person at this address who is authorized to accept the sample
	

	4.
	UIC / IN VAT
	

	5.
	Financially liable person (FLB)
	

	6.
	Name of the Laboratory

	

	7.
	Status of the laboratory
(accredited, in the accreditation process, non-accredited)
	

	8.
	Head of the Laboratory
(name, surname)

	

	9.
	Contact person 
(if different from Head of the Laboratory)
	

	10.
	Phone / GSM
	

	11.
	e-mail
	

	12.
	Number and name of the selected/s Technical project/s:
(if you wish to participate in a certain level, please specify)
	

	13.
	*Additional quantity of proficiency test  items:
	

	14.
	Proposals for other technical projects:

	


To include your laboratory in database program, please indicate on this form the projects that are of interest to you. The registration fee shall be paid upon receipt of notification letter with a specified start date of the selected Technical project.

Note: In the case of a stated desire by a participant to receive more than the intended amount of proficie
* Additional quantity of proficiency test  items, there will be an additional charge of 50% of the value of the technical project.

We are also waiting for your proposals for the realization of other projects** for which you are ready to participate.

** Note: Other test items - based on proposals by laboratories or inspection bodies and further studies, will be included in additional PT technical projects. Test items, tested characteristics (indicators) and the corresponding period of the additional technical projects will be specified to the Applicant.

***Note: In case that the competent authority (NAB) requires written proof of participation in a technical project for interlaboratory comparison to be submitted in accordance with the requirements of EN ISO/IEC 17025:2017 and EN ISO/IEC 17043:2023 as amended by ISO/IEC 17043:2023/A11:2024, a notice of participation in technical project.

Please, verify with your signature that you agree with that Technical Project and the determined participation fee. 

	Date: 


	Financially liable person (FLB):

 (name, surname)
	Signature / Stamp:


After completion of the Technical Project all participants receive report on the project and certificate of participation. Confidentiality of participants is guaranteed.

Note: The fee for sending samples abroad is at the expense of the Customer.
*Note: In the process of realizing starred technical projects will be created matrix reference materials (MRM), based on the normative requirements with the respective certificate of analysis. These shall be made together with the report of the interlaboratory comparison and certificate of participation, they appear as bonus for each participant in this technical project. Matrix reference materials may be used to control the accuracy of the measurement results and validation (verification) of the test methods.

PROVIDER:  PT PROVIDER at INTERPROJECT LTD
Technical Coordinator of the Program:  Dafinka Slavova
Bulgaria, Sofia 1517,  108, str. Besarabia,  floor 3, office №  313 
GSM: 00359 889 60 10 90,  phone: 00359 882 121 245,  GSM: 00359 885 757 789
e-mail: provider@inter-project.bg,  e-mail: d.slavova@inter-project.bg,  web-page: www.inter-project.bg 
И Н Т Е Р П Р О Д Ж Е К Т   Е О О Д
гр. София 1517, ул. „Бесарабия” № 108, етаж 3, офиси № 313 - № 317

GSM: 0889 60 10 90,  тел.: 0882 121 245,  GSM: 0885 757 789
e-mail: provider@inter-project.bg,  e-mail: d.slavova@inter-project.bg
уеб-страница: www.inter-project.bg
[image: image2]



РЕГИСТРАЦИОННА  КАРТА

ЗА  УЧАСТИЕ  В  ТЕХНИЧЕСКИ  ПРОЕКТ

ПО  ПРОГРАМАТА  НА  ПРОВАЙДЕРА при „ИНТЕРПРОДЖЕКТ” ЕООД

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ  НА ИЗПИТВАНИЯ ЗА ПРИГОДНОСТ

ЧРЕЗ МЕЖДУЛАБОРАТОРНИ СРАВНЕНИЯ

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ И УЧАСТНИЦИ,


При проявен от Ваша страна интерес относно участие на Вашата лаборатория в провежданите от акредитирания РТ ПРОВАЙДЕР при „ИНТЕРПРОДЖЕКТ” EООД изпитвания за пригодност чрез технически проекти за междулабораторни сравнения, съгласно представената от нас РТ ПРОГРАМА, моля да попълните необходимите данни за Вашата Организация и Лаборатория:  

	№
	ДАННИ
	КОНКРЕТНА ИНФОРМАЦИЯ


	1
	2
	3

	1.
	Наименование на Организацията

	

	2.
	Адрес за фактуриране: населено място - пощенски код, квартал, бул./ул., №,  П.К.

	

	3.
	Адрес за доставка на обектите за изпитване - пощенски код,град, квартал, бул./ул., №.

Когато посочвате адреса за доставка, уверете се, че в рамките на работния ден, на този адрес ще има човек, който е упълномощен да приеме пробата.
	

	4.
	ЕИК / ИН по ЗДДС
	

	5.
	МОЛ
	

	6.
	Наименование на Лабораторията

	

	7.
	Статут на Лабораторията 
(акредитирана, в процес на акредитация, измервателна)
	

	8.
	Ръководител на лабораторията 
(име, фамилия)

	

	9.
	Лице за контакти                                   (ако е различно от Ръководителя                 на Лабораторията)
	

	10.
	Телефон за връзка / GSM
	

	11.
	Електронна поща
	

	12.
	Номер и наименование на избрания/ите Технически проект/и:
(при желание за участие в определено ниво, моля конкретизирайте)
	

	13.


	*Допълнително количество обекти на изпитването за пригодност:
	

	14.
	Предложения за други Технически проекти:
	


За включване на Вашата Лаборатория в информационната база данни по Програмата, моля да посочите интересуващите Ви проекти. Таксата правоучастие се внася след получаване на уведомително писмо с обявена дата на стартиране на избрания Технически проект.
*Забележка: При заявено желание от страна на участник за получаване на повече от предвиденото количество обекти на изпитването за пригодност, той ще бъде таксуван допълнително с начислена такса 50% от стойността на техническия проект.
Очакваме и Вашите предложения за реализиране на други проекти**, за които имате готовност да участвате.

**Забележка: Други обекти - въз основа на предложения от лаборатории или органи за контрол и предстоящи проучвания ще да бъдат включени допълнителни Технически проекти. Обектите на сравнение, техните характеристики (показатели) и съответните периоди на провеждане на допълнителните Технически проекти се уточняват със Заявителя. 
***Забележка: В случай, че компетентния орган (НОА) изисква да бъде представено писмено доказателство за участие в технически проект за междулабораторно сравнение съгласно изискванията на EN ISO/IEC 17025:2017 и EN ISO/IEC 17043:2023 с изменение ISO/IEC 17043:2023/A11:2024 се издава уведомление за участие в технически проект.
Моля да удостоверите с Вашия подпис съгласието си относно посочения Технически Проект и определената такса за правоучастие. 
	Дата:


	МОЛ (име, фамилия) :
	Подпис / Печат:


След завършване на Технически Проект на участниците се предоставят Доклад за проведения Проект  и Сертификат за участие. Спазването на пълна конфиденциалност е гарантирано. 
Забележка:   Таксата за разпращане на пробите в чужбина е за сметка на Клиента.

Забележка*:  В процеса на реализирането на обозначените със звездичка технически проекти ще бъдат създадени матрични референтни материали (РМ), въз основа на нормативните изисквания със съответния анализен сертификат. Същите се предоставят едновременно с доклада от междулабораторните сравнение и сертификата за участие, като се явяват бонус за всеки участник в конкретния технически проект. Матричните референтни материали могат да бъдат използвани за контрол точността на резултатите от измерванията и валидиране (верифициране) на методи за изпитване. 

Организатор:   РТ ПРОВАЙДЕР при „ИНТЕРПРОДЖЕКТ” EООД
Технически Координатор на Програмата: Дафинка Славова, гр. София 1517, ул. „Бесарабия” № 108, етаж 3, офис № 313, Тел.: 0882 121 245; GSM: 0889 60 10 90, GSM:  0885 757 789,  

e-mail: provider@inter-project.bg,  e-mail: d.slavova@inter-project.bg, www.inter-project.bg
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